生物样本库建设功能要求

- 系统技术规格及要求

- 生物样本库信息管理系统用于生物样本及其相关数据的控制和信息管理。完善、成文并实施样本库信息系统管理程序，确保生物样本信息和数据的完整性和安全控制，防止数据的丢失或损坏。

- 本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、服务器、安装调试、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用。

- 系统功能参数要求

| 模块 | 功能清单 |
| --- | --- |
| 信息系统 | 1.按照人遗条例及ISO 20387标准标准进行研发设计，符合人遗条例要求，提升样本库合规性。结合知情同意条例，完全融入样本库系统，自动判定样本出库条件。 2.满足课题生命周期管理，记录课题成果；满足样本全生命周期管理，并可追溯样本信息；自定义审批流，多级审批权限实现满足不同业务不同用户场景，提升样本库审核规范。 3.可视化管理界面，方便用户操作，录入方式更快捷，支持单只登记，批量登记，制备模板登记，整盘扫描登记，EXCEL登记多种方式，样本登记更便捷；智能设备无缝融合，加强样本精准管理。可对接整盘扫描仪，智能出入库引导终端、智能锁，快速实现样本快速出入库核对，提高样本出入库效率。 4.满足科各科室样本按照课题进行存储及出入库操作，保证科室设备物料管理统一分配，数据分析统计更加丰富； |
| 技术服务 | 人类遗传资源保藏资质审批技术服务 1.咨询服务组由项目经理、咨询专家、辅导老师、体系老师组成； 2.面向相关人员，提供一次关于人遗条例、ISO 20387解读及日常实际问题解答； 3.提供2~3次现场服务及不定期远程服务，综合服务时间约30人/天，围绕样本库建设及发展的目标，进行组织架构系统性设计，梳理最佳工作流程，建立全套管理制度，建设全面的院内审批体系，提升生物样本库合规能力，提高工作效率； 4.取得批件时间约90~120天，具体视双方配合而调整； 5.视用户需求，提供采集、国际合作及出境等审批工作概要辅导。 |
| 信息系统 | 1.系统采用无线传感测控技术，集成多种传感器，全面实现实验室全场景的数字化监控管理；支持海量传感测控数据的采集、传输与存储，支持微信、短信、语音、声光等多途径的预警报警方案； 2.软件平台，兼容多种浏览器，无需安装客户端软件即可使用。系统可实现温度、湿度、设备运行功率、断电、氧气、二氧化碳、有机挥发物等多种气体浓度、压差等环境及设备参数安全监控管理及报警工作（根据不同硬件采集的信息不同）。 |
| 监控设备 | 温湿度采集记录器。 可实现实验室环境温湿度监控，药品/血液/疫苗保存箱内部温湿度监控。 1.测量范围：温度：-20℃~60℃；湿度：0~100%； 2.自带供电电池，无需外接电源； 3.需智能与网关配合使用。 数量：2个。 |
| 监控设备 | 温度采集记录器。 可实现超低温冰箱、液氮罐等低温设备温度监控。 1.测量范围：温度：-199℃~80℃； 2.带屏显，可设置本地报警； 3.自带供电电池，无需外接电源； 4.需与智能网关配合使用。 数量：10个。 |
| 监控设备 | 智能网关。 1.SIM卡4G版； 2.空旷区域传输距离1000米+。 数量：2套。 |
| 监控设备 | 氧气监控仪。 可实现环境氧气浓度监控。 1.测量范围氧气浓度：0~25%； 2.自带通讯模组，可直接与平台通讯； 3.探头寿命：一年以上。 数量：1套。 |