检验科部分标本自动排样录单建设功能要求

（一）系统技术规格及要求

- 产品定位：建立一个以提高效率出发，提供前端自动排样系统、仪器接口自动排样功能。实现检验科接收排样一体化，标本自动分配仪器，标本自动拆分等功能。最大化地减少检验科在标本接收到排样这一流程中花费的时间。

- 系统技术规格要求操作系统和数据库要求：可支持主流关系型数据库系统。①实用性：项目采用的技术路线和主要技术，能够满足未来信息化长期发展的要求。②安全性：系统应实现7X24小时连续安全运行，性能稳定，易于维护。有完善的权限管理机制，能够根据业务需要，录活设定每项功能的操作权限，将权限分配给不同的角色和用户。③高效性：系统响应速度快，工作站高峰期操作系统时无明显等待时间，并发用户同时运行时不能出现堵塞现象。

- 系统报价要求：本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于本项目的二次开发、安装调试、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用。

- 系统对接要求：能够与医院现有具备对接条件的仪器对接，实现自动排样相关功能。

- 终端用户操作性能指标：软件系统要体现易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强，直观简洁、帮助信息丰富等特点，保证操作人员以最快速度和最少的击键次数完成工作。

- 系统功能参数要求

| 模块 | 功能清单 |
| --- | --- |
| 自动排样字典设置 | - 系统应具备分管规则设置功能，允许检验科根据排样时间、病人来源、星期、节假日等条件设置排样规则。同时排样规则支持设置仪器、样本号等。 - 可自定义不同的星期规则。 - 可将申请项目与分管规则关联。 |
| 前端自动排样 | - 系统应具备自动排样功能，通过扫码自动识别条码，并自动根据预先设置的排样规则进行排样。 - 系统应具备自动拆分功能，能够根据预先设置的拆分规则进行拆分。 - 系统应提供身份认证功能，记录传送者、接收者、排样者的信息。 - 系统应允许检验科临时对规则进行更改，但不影响字典本身的设置。 |
| 仪器接口自动排样 | - 对于符合要求的仪器，能够根据上机的时机，进行自动排样。 - 条码接收后，应允许符合要求的仪器直接上机检验。 3、对于自动排样失败的标本，要能在检验系统展示提示信息。 |
| 服务器 | 满足本项目系统性能 |