智能康复管理系统功能要求

（一）系统技术规格及要求

产品定位：根据《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，以及国家卫生和计划生育委员会 《医院信息平台应用功能指引》的指示，结合国家“十四五”规划对智慧医疗的要求，未来医院信息化应向精细化、细致化、规范化、分级诊疗方向发展。

对院内建立精细化、规范化信息系统来说，要实现具有康复特色的医院信息化管理体系，应按发展要求打造集康复评估、康复方案及计划、康复治疗、康复健康档案、康复疗程评估、康复治疗状态监控、康复数据统计分析等多为一体的立体式信息系统，形成医、治、护全面闭环管理，从而真正实现符合国家大健康发展规划的康复信息化管理。

对未来推广院外分级诊疗来说，随着国家分级诊疗政策的推广，各级龙头医院康复科室应该积极探索如何将优秀的康复技术在下管的各级医疗机构中快速复制应用，扩大科室影响力。同时科室积极响应国家大健康发展的重要战略规划，建立分层级、分阶段的康复医疗服务体系，逐步实现患者在综合医院与康复医院、基层医疗卫生机构间的分级医疗、双向转诊业务。

要达到上述目标，不仅需要配套相关的设施及各类资源，还需要对医院内部高效、精细的进行管理，而康复信息化建设是应用于科室管理的重要手段，是科室深化改革、强化管理和进步发展的重要保障，对提高康复医治护质量具有重要价值，因此必须对信息化建设作完善、统一的规划，全方位打造高效化、精细化、垂直化管理的康复数字化管理系统。

- 系统技术规格要求操作系统和数据库要求：可支持主流关系型数据库系统。①实用性：项目采用的技术路线和主要技术，是目前主流技术，能够满足未来信息化长期发展的要求。②安全性：系统应实现7X24小时连续安全运行，性能稳定，易于维护。有完善的权限管理机制，能够根据业务需要，录活设定每项功能的操作权限，将权限分配给不同的角色和用户。③高效性：系统响应速度快，工作站高峰期操作系统时无明显等待时间，并发用户同时运行时不能出现堵塞现象。

- 系统报价要求：本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、服务器、安装调试、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用。

- 系统对接要求：能够与医院现有HIS系统、病历系统、检验检查系统对接，获取系统中各类相关数据。

- 终端用户操作性能指标：软件系统要体现易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强，直观简洁、帮助信息丰富等特点，保证操作人员以最快速度和最少的击键次数完成工作。

- 系统功能参数要求

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗师权限管理 | 治疗师长、治疗组长、治疗师权限管理。 |  |
| 2 | 治疗师排表 | 治疗人员排班表。 |  |
| 3 | 患者管理 | 从HIS及时同步患者基本信息、就诊信息、住院信息、临床诊断。 |  |
| 4 | 康复病历 | （1）患者门诊或住院病史。（2）检查、检验、影像数据及报告。（3）康复会诊记录。 |  |
| 5 | 康复计划方案 | （1）康复治疗计划方案模板及在线编写。（2）引用检查检验数据及知识库。（3）康复诊疗知识库管理。 |  |
| 6 | 康复评定 | （1）康复评定量表模板。（2）在线填写康复评定内容，系统自动评分。（3）多次评定记录对比展示。（4）打印。（5）电子签名与归档。（6）ICFRS支持。 |  |
| 7 | 医嘱（康复类） | （1）从HIS同步医嘱及医嘱变更信息。（2）按患者汇总查看。 |  |
| 8 | 治疗安排 | （1）医生开具医嘱后，系统自动分配医嘱给相应的治疗部/组。（2）治疗师长可手动安排任务给治疗师。（3）系统可根据规则，自动分配治疗任务给治疗师。 | 对接HIS |
| 9 | ▲治疗确认 | （1）患者自助刷卡或扫码（腕带或报告单），查看治疗项目，并自助确认治疗记录。（2）治疗师、患者共同刷卡或扫码，双方共同参与治疗确认。（3）不治疗反馈。 |  |
| 10 | ▲执行与计费 | 根据治疗确认记录，与HIS实时对接并确认计费明细。 | 对接HIS |
| 11 | ▲治疗退费 | 治疗师对住院患者已治疗或未治疗项目发起退费申请，经审核后，自动与HIS实时对接并确认退费明细。 | 对接HIS |
| 12 | 治疗评估 | 门诊患者，康复治疗前、中、后有检查与评估记录。 |  |
| 13 | 康复记录 | 住院患者，各类康复治疗后，各阶段有康复治疗情况记录。 |  |
| 14 | 治疗记录单 | （1）每日治疗项目清单。（2）治疗项目汇总统计。（3）治疗记录患者电子签名。（4）治疗记录医务人员CA签名。（5）治疗记录归档。 |  |
| 15 | 治疗师工作量统计 | （1）治疗部工作量汇总统计。（2）治疗师工作汇总统计。（3）按治疗项目统计。（4）按患者统计。 |  |
| 16 | ▲治疗师绩效统计 | 根据绩效评分规则，按治疗师统计。 |  |
| 17 | 患者治疗费统计 | （1）每日治疗费用明细。（2）汇总统计。 |  |
| 18 | ▲患者电子签名 | （1）患者CA签名。（2）每日签名检查。（3）签名记录表。（4）打印签名表。 | 需要CA支持 |
| 19 | ▲患者预约治疗 | （1）门诊患者预约治疗。（2）门诊导医台预约治疗及管理。（3）根据预约项目、资源，动态分配治疗时间。 |  |
| 20 | 患者满意度调查 | （1）门诊康复患者满意度调查。（2）住院康复患者满意度调查。 |  |
| 21 | ▲消息推送 | （1）治疗师APP，（2）及时推新患者，（3）患者新医嘱及变更信息，（4）任务安排情况，（5）治疗执行信息，（6）退费信息，（7）预出院信息，（8）出院信息，（9）其他信息。 | 网络支持 |
| 22 | ▲设备管理 | （1）治疗设备登记及治疗项目关联；（2）治疗设备维护管理；（3）设备使用效率管理；（4）设备数据管理。 | 需接口支持 |
| 23 | ▲会诊管理 | 1、获取his流程会诊数据，同步会诊记录及医嘱信息； 2、会诊工作量统计，支持按科室或治疗师进行统计； 3、支持专家通过APP端和PC端接入会议（不能借用第三方软件），进行远程会诊； 4、会诊患者的现场治疗管理和确认（现场发卡，现场安排、现场确认等 |  |
| 24 | 科研转化平台 | 科研数据统计，具有疾病分类及检索功能，数据筛选功能，康复评估结果数据分析和统计,数据信息填写和分析功能。 |  |
| 25 | 拓展功能 | （1）在信息中心机房集中部署，（2）多院区业务独立管理。 |  |
| 26 | 服务器 | 满足本项目系统性能 |  |