胸痛急救信息化平台功能要求

- 系统技术规格及要求

- 背景

2021年国家卫健委印发《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》建强急诊急救“五大中心”。进一步强化胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治等急诊急救五大中心，优化资源配置，完善管理制度和流程，落实诊疗规范。完善急救网络，建设实时交互智能平台，实现患者信息院前院内共享，提升抢救与转运能力，为患者提供医疗救治绿色通道和一体化综合救治服务，提升重大急性病医疗救治质量和效率。

- 系统主要功能

胸痛急救信息化系统以协同急救网络、胸痛急救病历管理为核心，实现院内不同科室信息共享，开展协同救治、实时质控，提高急救的效率、质量、可及性和公平性。系统主要包括急救电子病历系统、数据挖掘与分析系统、患者就医全程时间轨迹自动跟踪系统、胸痛急救绿色通道系统、移动协同救治系统、生命体征传输系统等子系统。其中生命体征传输系统将会集成包括十二导联心电图、肌钙蛋白等生命体征检测设备数据，实现数据的实时采集和远程传输。

- 系统报价要求

本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、服务器、安装调试、接口费及对接医院要求的信息系统/各级政府部门要求的信息系统涉及到的所有费用。(备注：此条不能修改)。

- 维保期内

免费升级至本项目涉及系统的最新版本，免费开放系统/设备接口，并与医院要求的信息系统及各级政府部门要求的信息系统进行连接、数据交互等(包括接口费与二次开发费)，直至该系统/设备可进行正常、完整的工作；当医院信息系统/各级政府部门要求的信息系统或接口变更并需要与该系统/设备重新连接时，需无偿派人配合完成工作。(备注：此条不能修改)。

- 系统功能参数要求

| 序号 | 功能分类 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 胸痛急救绿色通道系统 | - 胸痛急救绿色通道系统，围绕胸痛急救展开包含胸痛急救建档、胸痛急救评分、生命体征传输、远程会诊等功能。 - 胸痛急救建档、录入患者姓名、性别、年龄、身份证号码、呼救时间、出车时间、到达现场时间；同时胸痛患者一键建档，点击一键建档默认创建一份胸痛病历 - 胸痛档案与平板绑定 - 急诊心电图一键绑定 - 急诊poct肌钙蛋白数据对接 - 直接进行胸痛评分，并与新建患者绑定 - 选择患者进行胸痛评分，修改评分结果绑定 - 启动远程会诊后自动记录会诊签到时间和会诊结束时间 - 远程会诊本地化部署；远程会诊音视频会诊，图文群聊 - 视频会诊小窗口 |
| 2 |  | 胸痛急救电子病历系统 | - 胸痛急救电子病历数据包括对胸痛患者从发病到出院过程中所做的检查、检验、用药、手术、评分、并发症、出院转归等信息 - 标准胸痛急救标准电子病历模板，病历PC和移动客户端的创建、修改、记录、查阅、维护、审核、归档等功能，系统提供了急救患者信息、接诊信息、生命体征信息、心电图信息、会诊信息、检查检验信息、胸痛诊疗信息、患者转归信息的完整胸痛病历记录功能 - 病历完整度检查与提示的功能，能够提供完整度百分比进度条，并且对病历中必选未填项给出界面明确提示的功能 - 通过对接心电图、POCT设备，获取心电图数据和肌钙蛋白检查信息 - 对接第三方系统获取生命体征、检查检验数据，并且调阅、查看，同时在不具备对接条件情况下，手工数据录入功能 - 胸痛评分、评级功能，包括 GRACE 评分、TIMI 评级、Killip分级等； - 病程及救治过程关键节点时间记录功能 - 患者转归信息记录功能，包括出院诊断、出院时间、住院期间用药、转归方式等信息 - 转诊功能，能够进行转诊提醒、发起转诊、接受或拒绝转诊 - 患者病历日志记录功能，能够记录用户对病历从创建到归档完整过程信息 - 病历必填项检测功能 - 病历时间关联正确性判断和配置根据指定时间自动推算时间结果值 - 病历列表查看及基于条件的查询筛选功能 - 病历三级审核提醒、包括填报中、待审核、已审核、审核未通过、审核撤销、已归档病历数量显示 - 胸痛病历同步苏州总部，需医院自行申请相关key - 病历同步苏州胸痛中心总部提醒，包括待上报、已上报、14天上报提醒、30天归档提醒 |
| 3 |  | 急救患者就医轨迹跟踪系统 | 胸痛急救患者就医轨迹是通过对就医过程中的主要场所安装感应装置、配合患者感应手环实现记录患者就医轨迹。对应时间将会同步之胸痛急救电子病历中 |
| 4 |  | 生命体征信息传输系 | - 将心电图机、监护仪等生命体征监测设备的数据实时采集传输到系统。从而在各个终端可以实现查看和回放,自动将心电图绑定至胸痛急救病历，并记录心电图检查时间 |
| 5 |  | 胸痛救治单元信息管理系统 | - 胸痛单元患者信息管理，胸痛救治单元作为胸痛急救的首诊单位，接到疑似胸痛患者之后需要及时建档、完善相关功能。主要功能有胸痛患者急救建档（姓名、性别、出生年月、主诉等），生命体征，完善既往史、家族史、过敏史等信息 - 胸痛患者检验检查信息管理，对疑似胸痛患者进行心电图检查、床旁肌钙蛋白检查并将结果上传到系统平台 - 胸痛患者协同转诊平台，对于检查检验结果确诊或者高度疑似的高危胸痛患者启动协同转诊，及时转送到有条件的中心医院 |
| 6 |  | 急救质控系统 | - 通过对数据进行分析和处理，帮助管理者进行科学管理决策，帮助医生进行基于循证的医疗决策和医疗计划的制定，临床应用科研的开展，促进临床医疗水平的提高 - 胸痛中心标准版29项质控指标统计分析功能 - 质控指标查看，包括折线图、饼图、数据表等形式 - 查看指标详细信息，并能逐项展开 - 胸痛中心基层版37项质控指标查看功能 |
| 7 |  | 数据统计与挖掘系统 | - 根据不同的条件选择可以进行基于时间统计、来院方式统计、D2B 延误原因统计、GRACE 评估统计、住院费用统计、住院天数统计等 - 基于时间统计，包括D2W统计、D2N统计、入院到本院首次心电图时间统计、入院到本院首份心电图确诊时间统计等 - 来院方式统计，绘制不同来院方式饼图，并附详细信息 - D2W延误原因统计：协助分析导致 D2W出现异常情况的各种状况和原因。绘制不同D2W延误原因饼图，并附详细信息 - 介入统计：绘制不同再灌注措施饼图，并附详细信息 - 患者转归统计，绘制不同患者转归饼图，并附详细信息 - 住院费用统计，绘制住院费用月趋势图，并附详细信息 - 住院天数统计，绘制住院天数月趋势图，并附详细信息 |
| 8 |  | 胸痛协同救治系统 | 胸痛急救过程中实现医护协同，主要功能包括音视频聊天、语音文字群聊，检查、检验报告提醒等； - 胸痛评分，评分点选自动跳转到下一项 - 胸痛资料上传，选择资料上传类型进行资料上传 - 胸痛患者关联设备数据查看，包括心电图数据，监护仪数据，时间采集器数据等 - 胸痛患者病历数据查看，查看移动端胸痛急救病历信息 - 用户病历修改同步急救群消息 - 患者检查检验报告信息查看，可以分别对检查和检验结果进行查看 - 胸痛病历文书电子签名，在移动端签名后保存到服务器 - 胸痛发起转诊，可以发起转诊和查看转诊记录 |
| 9 |  | 数据同步管理系统 | - 完成与第三方信息系统对接（包括HIS\LIS\PACS\EMRS\120等） |
| 10 | 硬件 | 手持终端 | - 手持终端≥6台：运行内存：≥4GB；屏幕尺寸≥10英寸；硬盘容量≥64GB；分辨率≥1920*1200dpi |
| 11 |  | 时间感应设备 | - 时间感应设备：≥8个，感应腕带≥5个 |
| 12 |  | 服务器 | 服务器≥1台： - CPU: ≥2*4214R金牌 - 内存: ≥128G - 硬盘: ≥2*480G SATA SSD 2.5/4*12T SATA 3.5 7.2K - 质保期: ≥三年保修 国内知名品牌 |