中山大学附属第八医院（深圳福田）

医用耗材SPD供应链管理服务项目功能要求

一、背景

随着我国医疗技术的逐步提升和医药卫生体制改革的不断深化，控制医疗成本已经成为近几年公立医院改革的热门话题。在国家药品、医用耗材带量采购背景下，大型公立医院把控制医疗成本的工作重点放在了降低物流成本上，医用耗材供应链管理 (Supply Processing Distribution,SPD) 模式应运而生。

医用耗材 SPD模式的应用离不开国家政策文件的指引与推动。自《国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》 (国办发[2019] 37 号) 发布以来，国家医保局和国家卫生健康委积极推动政策落实。《国家三级公立医院绩效考核操作手册 (2020版)》 将降低耗占比正式纳入公立医院监测考核目标。医用耗材精细化管理能提升医院内部精细化管理水平，是“十四五”时期医药卫生体制改革和实现公立医院高质量发展的关键举措。在医用耗材“带量采购”“零加成”“医院精细化管理”“医保控费”等国家政策的指引与推动下，以现代信息技术为依托，建立一套智能、高效、完整的医院耗材供应体系，实现全流程、精益化和智能化管理，提升医用耗材精细化管理水平，降低医院配送管理成本，日益受到广大公立医院的关注和重视。

二、功能及要求

（一）、主要功能

采用先进的医用耗材供应链管理模式及现代化物流技术，实现医用耗材从采购、配送、仓储，最终到临床使用的全程可监控、可追溯的综合性闭环管理信息管理体系。

为医院构建一套完整的医用耗材供应链智能化服务平台，通过实现对医院医用耗材的采购计划管理、订单管理、供应商管理、中心库管理（包括赋码、验收、上架、拣货、加工等）、各级消耗点的管理（上架、上架确认、扫码消耗、盘点等）、票据管理、基础资料管理等功能，并实现与院内的HERP、HIS、LIS、医院集成平台等医院信息系统对接，有效提升医用耗材的精细化管理水平，保障各级消耗点的供给安全，能够实现医院医用耗材库存的零资金占用，降低医院配送管理成本。配合该项目实施，协助医院各病区、门急诊、医技科室及相关部门建设改造成符合新标准和信息化要求的医用耗材库房和病区二级库房等，满足全院耗材配送需求。库房大小应能满足日常工作需要，具备监控、电脑、扫描、自动读取消耗数据等系统终端设备及配套设施（如货架、周转箱、PDA、高值智能柜、看板等）,所有设备需与医院系统无缝对接,技术参数和配置不低于医院现有要求，SPD运营商为医院协议供应商提供医用耗材试剂精细化管理及物流服务。

### （二）、建设内容

1、基础数据及证照管理

在医用耗材SPD精细化管理体系下，将按高值耗材“一物一码”，低值耗材“一品规一码”的原则，梳理相关的品种资料。在品规资料完善的基础上，对相关品种的证照进行“电子化”处理，对证照的效期进行结构化管理，能实现证照的效期管理。

2、采购协调及订单管理

完善供应商的相关资质证照管理，实现效期管理。同时实现品种和供应商管理的管理，从采购渠道上保证耗材的质量准入。具备采购合同管理功能，管理相关品种的采购价格，保证结算和成本核算数据的准确性

采用备库模式或请领转采购的模式，采购部门能快速处理采购订单整合。采购订单信息通过SPD平台和供应商进行协同，实现供应商能实时查看订单信息，保障沟通及时高效、信息完整准确。下发订单时平台自动核对证照、合同信息，在提高效率的同时，实现准入管控、保障质量安全。

此外，协同平台完整记录供应商的对订单的反馈情况，直观反映供应商对医院采购的响应、配送、到货状态，协助医院对耗材的采购环节进行监管；同时可提供供应链评价报表（如订单响应率、送货时长等），便于医院对供应商进行管理并提出改善意见。

3、请领及配送管理

通过SPD系统发起请领（或自动生成的请领单），在SPD系统内实现相关审批流程。如库存能满足，仓库人员可以直接出库并配送至科室；否则可以直接转成采购订单（特别的品种）经系统和供应商实现协同。可以实现从请领-出库-科室验收整个过程的可视化管理，提高耗材供应效率。

4、 中心库管理

为医院配置具有经验性、专业性的院内物流服务，将医院中心库建设成能满足医用耗材存储、温湿度、分区、货位管理等要求，购置医院所需的管理设施设备，有效提升院内外供应链运转效率，确保医院智能化模式高效运行。

设立相应验收区、待验区、退货区等区域，采用PDA、条码化等技术，实现库内的分类分级的规范化管理，以满足耗材试剂的验收存储的要求；建立耗材加工工作台站点，对低值耗材实现定数包管理加工，对高值耗材实现“一物一码”RFID标签加工，以满足加工、院内运输的要求。

5、 临床二级库管理

实时同步HIS收费系统，实现二级库进销存管理；临床科室二级库仓库实现PDA、条码化等技术，在低值医用耗材二级库定数包管理模式下，通过定数补货机制实现医用耗材的合理备货，保障临床使用，协助医院推动医用耗占比下降。

从高值耗材源头进行梳理，进行高值耗材的唯一码UDI识别，对不满足的高值耗材系统进行唯一性标识，实行一物一码的管理；结合高值耗材智能柜集成方案，在中心库进行RFID标签赋码，在临床二级库投入高值耗材智能柜设备，以实现高值耗材保管储存、自动盘点、近效期提醒要求；通过与医院原有HIS系统、手麻系统接口交互，获取相关患者手术单信息，结合高值耗材智能柜及RFID标签，实现高值耗材的自动登记绑定患者。在手术完成并清台复核后，通过接口将患者使用相关耗材提交HIS系统进行收费，避免出现误收漏收等现象，协助医院完成三类耗材从采购到消耗的全流程信息化管理，实现高值耗材供应链全程的唯一性追溯。

6、 供应商结算管理

低值品种耗材品种实现中心库入库结算或领用结算管理，中心库通过对采购入库及退供应商出库数据日清确认，或者根据科室情况数据确认，月底系统根据日清数据进行统计汇总生成供应商结算数据；

高值或跟台耗材品种实现消耗后结算，临床科室通过对手术消耗数据日清，系统根据日清数据进行统计汇总生成供应商消耗后结算数据；

供应商结算数据，经医院审核后，同步发布至协同平台，由供应商及时在平台维护发票数据。院内只需对应供应商递交发票进行收集及发票信息核对，由系统完成发票与结算数据的关联，实现供应商结算全流程管理。

7、综合报表管理

根据耗材运营管理，提供全院从请领满足率监控耗材配送运营情况、采购订单满足率监控供应商配送运营等运营指标。对于高值耗材使用情况，可根据多维度结合分析相关高值耗材使用情况，如以科室、品种为维度，可分析各科室高值耗材占比情况，起到辅助医院耗材管理决策的作用。

8、阳光平台管理

SPD系统需与阳光平台定期同步医用耗材使用数据并成功推送至阳光平台。

9、发票管理

同步HIS收费系统，平台应具备在系统结算界面弹窗提醒供应商及时按结算数据开具发票及对延迟开具发票具警示功能。

- 档案管理

出入库票据按储存时限，按月/年度整理，植入医用耗材按月度/科室整理，均建电子台账。

- （四）项目预期

在保证院内医用耗材质量安全，保障院内所有二级消耗点供给及时安全前提下，进行模式创新，提升院内物流管理形象和服务水平，与国际领先的医疗物流供应链管理模式接轨，外部实现协同供应商，院内物流实现专业化分工，实现各方互利共赢，社会效益提升。

（五）本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、服务器、安装调试、接口费及对接医院要求的信息系统/各级政府部门要求的信息系统涉及到的所有费用，实施期/免费维保期间内，免费升级至本项目涉及系统的最新版本，免费开放系统/设备接口，并与医院要求的信息系统及各级政府部门要求的信息系统进行连接、数据交互等(包括接口费与二次开发费)，直至该系统/设备可进行正常、完整的工作；当医院信息系统/各级政府部门要求的信息系统或接口变更并需要与该系统/设备重新连接时，需无偿派人配合完成工作。(备注：此条不能修改)。

二、服务期限

3年

三．医院基本数据

预估2023年耗材总体量（含试剂）大约4.1亿元，仅供参考。

四 项目服务范围

全院医用耗材加体外诊断试剂。

五 系统功能参数要求（包括但不限于以下内容）

（一）服务类功能参数要求

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 驻场人员数量 | - 不低于22人（含22人，后续业务量每增加2-3仟万元/年应增加1人），设备科需固定驻场2人。岗位设置清晰。 | 需有档案管理、验收入库、加工定制、订单处理、客服沟通、院内配送、数据工程师、手术/介入室管理等基本岗位配置。 |
| - 2 | - 收取供应商的服务费费率 | - 2% | 一期已含 |

（二）   软件类功能参数要求

| 序号 | 功能分类 | 功能模块 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用耗材SPD服务运营管理平台软件 | 医用耗材供应商协同平台软件系统 | 1、 首营证照管理 2、 订单管理 3、 发货单管理 4、 供应商结算管理 5、 供应商发票管理 6、 实时库存查看 7、 移动端订单管理 | 一期已含 |
| 2 |  | 院内医用耗材SPD服务运营管理平台 | 1、用户管理 2、组织机构管理 3、基础数据管理 4、高低值耗材管理模块 5、中心库管理模块 6、二级库管理功能 7、采购管理模块 8、财务管理模块 9、报表模块 | 一期已含 |
| 3 |  | 数据同步管理系统 | 完成与第三方信息系统对接（包括HIS\LIS\PACS\EMRS等） | 一期已含 |
| 4 | 手持终端 | 数量不低于85台 | 处理器：≥8核处理器，频率≥2.3GHZ 内存容量：≥3GB RAM，≥32GB ROM 续航能力：可充电的锂离子电池，容量≥4500mAh 屏幕：≥5英寸,分辨率≥1920 x1080 | 新增(护理部需求) |
| 5 | 服务器 | 数量不低于2台 | CPU：≥2*2.0GHZ，内存：≥32G，DDR4 热插拔硬盘：500G*3，SAS盘，双电源，千兆光纤网卡及光模块、跳线等相关备件。 | 一期已含 |
| 6 | 接口费及其它 |  | 实施期/免费维保期间内，免费升级至本项目涉及系统的最新版本，免费开放系统/设备接口，并与医院要求的信息系统及各级政府部门要求的信息系统进行连接、数据交互等(包括接口费与二次开发费)，直至该系统/设备可进行正常、完整的工作；当医院信息系统/各级政府部门要求的信息系统或接口变更并需要与该系统/设备重新连接时，需无偿派人配合完成工作。 | 一期已含 |

（三）硬件功类能参数要求

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID智能货架（智能耗材屋） | 1、RFID扫描功能 2、定制化要求 3、单智能货架可存储RFID标签数量 4、单次扫描时间及扫描精度 5、IC卡、指纹、密码等登陆方式 6、自动盘点功能 7、日清报表功能 8、近效期提醒功能 9、智能补货功能 10、人员权限管理 11、数据库管理 12、视频监控 | 173台 | 新增（含一期31台） |
| 2 | RFID智能高耗柜（主、辅） | 1、 RFID扫描功能 2、定制化要求 3、单智能货架可存储RFID标签数量 4、单次扫描时间及扫描精度 5、IC卡、指纹、密码等登陆方式 6、自动盘点功能 7、日清报表功能 8、近效期提醒功能 9、智能补货功能 10、人员权限管理 11、数据库管理 12、医用耗材的使用与收费系统的对接 13、视频监控 | 13台 | 一期已含 |
| 3 | 中心库房改造及运营设备 | 货架，标签打印机，空调，推车，地拖，温湿度监控系统及设备等 | 需满足医院运营需求 | 一期已含 |

（四）其它要求

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 特别要求 | - 1.供应商须承诺在运营切换过渡期内我院SPD服务不中断。 |  |
| - 2 |  | - 2.供应商若继续使用一期SPD软硬件等相关产品，则需承担一期SPD软硬件相关运维费用。 |  |
| - 3 |  | - 3.供应商需要在一期SPD软硬件基础上添置病区耗材及检验科试剂等相关智能管理设备，实现我院全院耗材、试剂rfid智能化管理目标。 |  |