转隶社康检验信息系统建设项目功能要求

一、建设内容

1、背景及必要性

目前医院新增的社康检验仪器没有接入到深圳市社康检查检验平台中，为了满足我院下属所有社康统一一套系统，此次需要对接未接入社康检验仪器进行系统联网。

通过实现社康检验管理系统与检验仪器的对接，可以省去人工输入样品信息、仪器数据等繁琐的步骤，直接通过系统将数据传输到仪器中，避免了人为操作的误差，大大提高了检验的效率。

社康检验管理系统与检验仪器的对接，可以实现数据的共享。检验人员可以通过系统实时查看仪器的使用情况、样品检测进度等信息，方便进行实验进度的把控和实验结果的分析。

通过社康检验管理系统与检验仪器的对接，可以实现实验室的智能化管理。系统可以自动记录仪器的使用情况、样品检测结果等信息，方便实验室管理人员进行数据统计和分析，进而提高实验室的管理水平。

2、系统主要功能

社康检验管理系统与检验仪器对接功能要求系统的主要功能应包括数据传输与接收、样品信息管理、仪器状态监控、数据处理与分析、结果报告生成、权限管理与安全以及系统集成与扩展等方面，以满足实验室管理的全面需求。

3. 预计达到的效果

社康检验管理系统与检验仪器对接的预期效果是提高检测效率、确保数据准确性、实时监控与反馈、优化资源利用、提升数据可追溯性、增强实验室管理以及促进科研协作等方面。将有助于提升实验室的整体运行效率和科研水平。

4、其它

本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含社康检验管理系统和检验仪器接口费，实施期/免费维保期间内，免费升级至本项目涉及系统的最新版本，直至设备可进行正常、完整的工作；当医院信息系统/各级政府部门要求的信息系统或接口变更并需要与该系统/设备重新连接时，需无偿派人配合完成工作。(备注：此条不能修改)

二 项目服务范围

社康检验信息系统所涉及的检验仪器和系统的对接范围，目前包括中八院管社康中的16家。中八所有院管社康后续新增对接（含新开社康、新接收社康及新增检验仪器）也需包含在项目服务范围内。现有院管社康需对接的检验仪器清单如下：

| 序号 | 检验仪器名称 | 规格型号 | 启用日期 | 单位 | 社康名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血球分析仪 | DS-500 | 2016-05-06 | 台 | 赤尾社康 |
| 2 | 全自动血球分析仪 | DS-500 | 2016-05-06 | 台 | 福保社康 |
| 3 | 尿液分析仪 | URIT-500B | 2022-12-01 | 台 | 福保社康 |
| 4 | 尿液分析仪 | URIT-560 | 2016-07-07 | 套 | 福民社康 |
| 5 | 尿液分析仪 | URIT-500B | 2021-11-23 | 台 | 福山社康 |
| 6 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-6100 | 2021-11-23 | 台 | 海滨社康 |
| 7 | 全自动血细胞分析仪 | F 560 | 2023-03-13 | 台 | 皇岗社康 |
| 8 | 尿液分析仪 | URIT-330 | 2023-03-13 | 台 |  |
| 9 | 全自动血球分析仪 | DS-500 | 2016-05-06 | 台 | 渔农社康 |
| 10 | 全自动血液细胞分析仪 | BC6000 | 2020-07-31 | 台 | 明月社康 |
| 11 | 尿液分析仪 | Uritest-500B | 2010-01-01 | 台 | 益田社康 |
| 12 | 尿液分析仪 | 桂林URIT-500B | 2022 | 台 | 通新岭社康 |
| 13 | 尿液分析仪 | 桂林URIT-500B | 2022 | 台 | 核电花园社康站 |
| 14 | 全自动血液细胞分析仪 | 迈瑞BC-6100 | 2022 | 台 | 园西社康 |
| 15 | 全自动血液细胞分析仪 | 理邦DS-500 | 2022 | 台 | 新港社康 |
| 16 | 全自动血液细胞分析仪 | 理邦DS-500 | 2017/8/18 | 台 | 通新岭社康 |
| 17 | 全自动血液细胞分析仪 | 迈瑞BC-6100 | 2022 | 台 | 园西社康 |
| 18 | 全自动血液细胞分析仪 | 迈瑞BC-6100 | 2022 | 台 | 红树福苑社康 |
| 合计 |  | 合计16家社康，18台检验仪器。 |  |  |  |

三 系统功能参数要求

| 序号 | 功能分类 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器数据联机管理 | ### 仪器数据通讯 | 1仪器联机方式 - 支持 RS232通讯； - 支持TCP/IP 通讯； - 支持读取仪器软件数据库； - 支持读取仪器软件文件； 2仪器联机内容 - 支持仪器传输结果解析； - 支持仪器传输图形解析； - 支持仪器结果报警信息解析； - 支持仪器质控结果解析； |
| 2 |  | ### 图像数据集成 | - 通过图像采集卡进行图像采集； - 通过数码相机进行图像采集； - 通过高拍仪进行图像采集； - 从第三方系统读取图像； - 通过数据还原图像； - 图片种类至少包括：骨髓图像、脱离细胞图像、染色体图像、精子运动图像、尿粪沉渣镜检图像、蛋白电泳曲线图、蛋白电泳条带图、血细胞直方图、血细胞散点图、流式细胞散点图、基因图谱、标本照片等； |
| 3 | 社区健康检验信息系统 |  | - 1 标本采集 - 2 标本传送 - 3 报告查询打印 - 4 自动补发未上传创业公司社康信息系统的检验报告 - 5 字典维护 - 6 创业公司社康信息系统接口 - 7 社康检验系统培训 - 8 报告单改造 |
| 4 | 其它 |  | - 供应商认为完成本项目，需要提供的其它内容 |