心脏血管数字介入信息系统功能要求

（一）系统技术规格及要求

产品定位：数字化介入信息系统是医院综合业务信息系统的重要组成部分。系统包括数字化手术流程管理、功能化影像整合平台、医患沟通、病例大数据等，实现了导管室工作流程的数字化规范化，构建了数字化、结构化的手术流程系统，降低人员工作量，提高科室工作效率。

1、符合介入手术工作流程，能够切实辅助科室工作。具有全套的中文系统操作界面，各系统风格一致。

2、系统除对导管机影像保存外，还需兼容如IVUS、OCT、 CT、MR、US等图像，并实现可长期保存和客户端在线读取，做到可实时调阅图像和报告。需提供软件功能的截图予以证明。

3、各部分系统必须具有二次开发能力，实施阶段要结合医院特殊性和个性化需求对软件功能和流程作出相应修改。

4、系统需为企业自主研发的国产产品，拒绝进口产品。

5、系统的图像数据传输全面支持国际医疗影像协会的医学数字成像和通信（DICOM3.0）标准、卫生信息传输协议（HL7）等国际协议。

6、考虑到该部分涉及影像后处理和数据传输要求，为保障产品质量及满足医院未来发展，投标产品生产厂家需具备能够实现区域数字医疗网络功能的能力，需提供相应证书进行佐证。

7、系统报价要求：本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、服务器、安装调试、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用。

8、系统对接要求：能够与医院现有的HIS系统、LIS系统、PACS系统、EMR系统、手麻系统平台对接，获取医院医保控费管理平台所需的各个系统的相关数据。

- 系统功能参数要求

| 名称 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1. 临床浏览系统 | 1. 病人信息查询 | 1、支持患者信息列表展示、查询。 2、可嵌入到第三方系统当中调阅图像。 3、兼容动态图像回放、浏览。 |
|  | 2. 调阅图像 |  |
|  | 3. 调阅诊断报告 |  |
| 2.学科分析系统 | 1. 日常分析 | 1、手术量统计、日常工作统计、特殊检查统计 2、病变类型统计、病变特征统计 3、手术主要并发症、手术其他并发症 4、手术量趋势变化、消耗耗材数量变化 5、支持可视化数据平台，自定义统计分析，支持多层级、多维度分析。 6、相关数据能生成饼状图、柱状图、趋势图等相关图表。 |
|  | 2.常规数据统计 |  |
|  | 3.不良事件统计 |  |
|  | 4.趋势分析 |  |
|  | 5.自定义统计 |  |
| 3.全景应用管理平台 | 1.首页功能界面展示 | 1、支持多平台应用单点登录管理，统一登录路径，简化流程。 2、支持医院、科室介绍、软件功能简介，便于科室工作。 3、具备完善的系统权限、登入、退出、操作等痕迹的日志记录功能 |
|  | 2.登录系统展示 |  |
|  | 3.系统分类导航 |  |
|  | 4.第三方系统展示 |  |
|  | 5.应用管理设置 |  |
|  | 6.用户管理设置 |  |
|  | 7.日志记录管理 |  |
|  | 8.系统权限管理 |  |
| 4.电子病例接口软件包 | 1.与电子病历（EMR）系统对接 | 1、支持与EMR系统进行对接，完成数据的互联互通。 2、具备多平台对接的能力，支持视图、存储过程、Web Service等接口方式。 3、支持医院电子病例评审要求。 |
|  | 2.电子病历web浏览 |  |
|  | 3.诊断信息回写 |  |
|  | 4.报告回写归档 |  |
|  | 5.符合HL7接口规范 |  |
| 5. 介入中心图像浏览及病例跟踪客户端 | 1.图像获取 | 1、支持结构化手术记录、手术报告自动生成，采用结构化设计，在医护过程中结构化记录，体现业务思路，不允许在护理记录单打印及预览界面录入、修改，极大节省医护人员的工作时间，支持按需定制。 2、手术记录实现必填提醒功能，即某条值未填，退出页面时提醒未完成，以此协助医务人员完成手术记录。 3、可插入患者实际造影图像，自动形成图文一体的结构化诊断报告功能。 4、可同步患者的介入诊疗影像信息（DSA、IVUS、OCT）和介入护理信息，支持边看图边录入术中信息。 5、手术记录的各项事件都可供数据映射、检查和查询。 |
|  | 2.图像浏览 |  |
|  | 3.图像基本测量及处理 |  |
|  | 4.病人术前信息记录模块 |  |
|  | 5.病人术中信息记录模块 |  |
|  | 6.手术类型记录 |  |
|  | 7.手术报告管理模块 |  |
|  | 8.术后随访功能 |  |
|  | 9.任意条件统计功能 |  |
| 6.介入中心护士客户端 | 1.手术交接单信息记录 | 1、记录手术开始时间和结束时间、手术医生、护理护士、记录介入手术护理事件并实现导管室护理信息化全流程管理。 2、支持结构化护理记录自动生成，采用结构化设计，在医护过程中结构化记录，体现业务思路，不允许在护理记录单打印及预览界面录入、修改，极大节省医护人员的工作时间，支持按需定制。 3、支持手术流程过程中时间节点记录，手术事件记录，并自动同步到病例管理平台。 |
|  | 2.手术时间人员记录 |  |
|  | 3.手术药品使用信息记录 |  |
|  | 4.高值耗材使用信息记录 |  |
|  | 5.手术护理事件记录 |  |
|  | 6.自动生成手术护理报告 |  |
| 7.医患沟通客系统 | ▲1.医患沟通客户端 | 1、病人信息查询及浏览 2、兼容所有的检查图像 3、报告的查询及浏览 4、远程实时图像查看 5、动态图像回放 6、用户设置管理 |
|  | 2.音视频追溯记录模块 | 1、可对谈话的过程进行全景记录，录音录像文件可存储在服务端。（含摄像头） 2、录制视频支持数字化转换自动保存，与病人信息关联，便于查找追溯。 3、交谈过程留痕记录，支持手动录制、结束，进一步防范和化解纠纷风险。 4、建立在线医疗服务监管机制，沟通全程留痕，可查询、可追溯，满足医务管理监管需求。 |
|  | 3.谈话影像追溯调阅模块 | 1、支持录音录像文件与患者信息相关联，便于分类管理。 2、支持录像文件播放、调阅使用。 3、建立安全高效的管理机制，保障数据安全。 |
| 8、介入图像专业客户端 | 1.国际标准专业图像处理工作站 | 1、系统除对导管机影像保存外，还需兼容如IVUS、OCT、心脏CT机、MR等图像。并可长期保存和在线读取。 2、在没有与成像设备联网的情况下，可支持DVD和CD，能接收压缩和非压缩的DICOM图像。 3、图像和数据的检索 3.1、具有DICOM查询/检索功能。 3.2、能够查询出病人的历次历史图象。 4、图像浏览 4.1、要求能支持图标目录和电影回放，能同步浏览多个序列和多序列联动同步回放。 4.2、可同时浏览多个序列或检查。 4.3、支持DICOM多帧动态影像回放功能，支持多序列联动同步回放。 5、基本的图像处理 5.1、支持多种处理工具，例如：感兴趣区域(ROI)工具和测量，可快速、自动调整窗宽窗位(WW/WL)调整，灰度反转，左右上下翻转与旋转，图像放大与缩小与漫游等。 5.2、可设置放大镜的尺寸和放大比例。 6、数字减影功能 6.1、单序列减影 6.2、XA旋转图像双序列减影 6.3、蒙片图像与造影图像相对位置可调 7、专业测量标注 7.1、直线距离测量、角度测量 7.2、不规则区域手画线测量（面积和密度均值） 8、图像和数据输出 8.1、能存储处理结果，能支持将DICOM影像转换为常用PC图像格式。 8.2、可自动地将DICOM处理结果存储在本工作站、或推送到中心数据库。 8.3、可转换DICOM格式静态图像到普通TIF、BMP格式和动态图像到AVI格式，方便科研和教学。 8.4、支持DICOM格式拷贝如胶片输出。 ▲9、心脏介入专业后处理功能 9.1、提供冠脉造影狭窄辅助定量分析，提供管径校正工具，测量病变血管的长度，狭窄率等。 9.2、提供心室功能定量分析功能，可以测量出EF， 心脏舒张容积，心脏收缩容积等功能。 9.3、分析结果可生成图表，可与患者图像共同保存、传输和打印输出。 10、胶片打印功能 10.1、胶片打印支持DICOM标准的排版格式、胶片尺寸，所见及所得的胶片打印界面，具有添加图像、删除图像、图像处理等功能。 10.2、支持DICOM胶片打印机，支持各种打印机属性的设置。 10.3、支持纵横打印方向的设置，支持测量标注的DICOM打印。 11、打印设置：设置输出图像的显示信息，设置打印参数、行数和列数等。 |
|  | 2.CRM设计符合人机工程设计，方便使用 |  |
|  | 3.DICOM C-Store |  |
|  | 4.DICOM C-Find |  |
|  | 5.DICOM C-Move |  |
|  | 6.可提供中英文两种系统任用户选择 |  |
|  | 7.数据库管理 |  |
|  | 8.图像优化处理 |  |
|  | 9.智能图像曲线变换 |  |
|  | 10.区域均衡化软件包 |  |
|  | 11.血管透镜 |  |
|  | 12.图像裁减及DICOM重建软件包 |  |
|  | 13.数字减影 |  |
|  | 14.图像处理系统 |  |
|  | 15.网络获取和传输数据 |  |
|  | 16.激光相机接口 |  |
|  | 17.血管狭窄分析 |  |
|  | 18.心室运动分析 |  |
| 9、数据迁移 | 结构化及非结构化数据迁移 | 1、为确保数据安全与高效管理，需将影像数据以及截至2017年前的结构化报告数据迁移至新服务器进行存储。 2、确保数据完整性和安全性不受影响。此次迁移工作要求专业团队负责执行，并全程监控数据迁移过程，以确保迁移的顺利进行。 3、迁移完成后，将对数据进行全面检查，确保数据在新服务器上的正常运行与访问。 |
| 10、系统主机配置 | 1、主机*1 | 系统主机1台 CPU：≥金牌6230*2 内存：≥128G 固态硬盘：≥480G SSD*2 机械硬盘：≥2.4T SAS10K*4 阵列卡：≥H750 电源：≥750W*2 其他：导轨；企业级远程管理卡；三年保修; 17寸显示器/16G双端口HBA卡 备注：项目中连接磁盘阵列需要选带HBA卡服务器 |
|  | 2、磁盘阵列*1 | 8*32Gb 光纤端口，双控制器，4T SAS硬盘*12 |
|  | 3、机柜*1 | 42U |
|  | 4、交换机*1 | 24口千兆交换机 |
| 11、客户端硬件 | 录音录像摄像头*1 | 广角摄像头120度，可旋转。 麦克风：内置麦克风。 分辨率：1920*1080P。 USB免驱动外接设备。 |
|  | 显示器*1 | 23.8英寸 |
|  | 台式机*3 | CPU 六核I5/硬盘512G SSD/内存8G/16XDVD/23.8英寸显示器 |
|  | 台式机*1 | CPU 六核I5/硬盘1T SSD/内存16G/4G显卡/23.8英寸显示器 |