重症医学临床信息系统功能要求

（一）系统技术规格及要求

产品定位：重症医学临床信息系统一套安全、规范、全数字化、全信息化的智慧型信息系统，是医院综合业务信息系统的重要组成部分。它是以患者为中心，医护为主体，为治疗、护理等业务提供信息处理支持的计算机信息系统。系统通过与科室相关的医疗设备和医院信息系统集成，实现对重症监护全过程的闭环管理。CCU及神外ICU作为专科ICU，也承担着各自专科日渐频繁的重症监护要求，建立一套专业的专科重症监护临床信息系统是做好重症医学质量重要的一环，达到持续提升重症专科的医疗质量管理的目的。

- 系统技术规格要求操作系统和数据库要求：可支持主流关系型数据库系统。①实用性：项目采用的技术路线和主要技术，是目前主流技术，能够满足未来信息化长期发展的要求。②安全性：系统应实现7X24小时连续安全运行，性能稳定，易于维护。有完善的权限管理机制，能够根据业务需要，设定每项功能的操作权限，将权限分配给不同的角色和用户。③高效性：系统响应速度快，工作站高峰期操作系统时无明显等待时间，并发用户同时运行时不能出现堵塞现象。

- 系统报价要求：本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、安装调试、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用。

- 系统对接要求：能够与医院现有的HIS、PACS、LIS、EMR、集成平台等相关系统对接数据。能够实现与医院现有重症信息系统数据的互通。

- 终端用户操作性能指标：软件系统要体现易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强，直观简洁、帮助信息丰富等特点，保证操作人员以最快速度和最少的击键次数完成工作。

- 系统功能参数要求

| 名称 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1. 病房概览 | 1.1 科室设备使用情况 | - 图形化统计呈现当前科室在使用和剩余可使用监护仪、呼吸机数量； |
|  | 1.2 科室信息公告 | - 实时呈现科室公告内容；（包含会议通知、学习通知等）； |
|  | 1.3 在科患者数据概览 | - ▲呈现当前科室VTE高风险、多耐、约束、压疮高风险患者数量； - 呈现当前科室当月转入患者数量； - 呈现当前科室当天转入患者； - 呈现气管插管患者； - 呈现呼吸机患者； - 呈现当天转出患者； - 呈现当天死亡患者； |
|  | 1.4 当月患者流转 | - 呈现当月科室死亡人数； - 呈现当月科室患者死亡率； - 呈现当月科室床位周转率； |
|  | 1.5 医护人员值班情况 | - 呈现责任医生和管床护士床位； |
|  | 1.6 在科患者住院天数 | - 图形化呈现当前科室在科患者住院天数； |
|  | 1.7 在科患者液体平衡 | - 图形化呈现当前在科患者的出量、入量等液体平衡情况； |
| 2.患者管理 | 2.1 患者卡片列表 | - 卡片呈现科室所有床位情况； - ▲标识病危、病重患者； - 支持患者基本信息编辑修改入口； - 呈现患者入科时间和患者在科天数； - 凸显隔离、多耐、压疮高危患者标识； |
|  | 2.2 汇总在科患者信息 | - 呈现当前在科患者总数； - 呈现当前危重患者总数； - 呈现当前多耐、隔离患者总数； |
| 3.患者转入 | 3.1患者转入流程 | 支持引导式实现患者转入过程闭环管理： - 同步患者基本信息； - 选择患者床旁监护仪、呼吸机绑定； - 患者转入过程信息核对，完成患者转入过程闭环； 也可根据医院要求和HIS条件，支持自动转入过程闭环管理 |
| 4. 患者转出 | 4.1患者转出流程 | 支持引导式实现患者转出过程闭环管理： - 核对患者基本信息，确定患者出科去向，同时进行患者归档； - 核对患者医嘱执行情况，是否存在未执行完成的医嘱； - 患者转出过程信息核对，完成患者转出过程闭环管理； 也可根据医院要求和HIS条件，支持自动转出过程闭环管理； |
| 5. 临床监护 | 5.1 生命体征 | - 支持修改生命体征显示间隔，如1、2、5分钟； - 支持修改生命体征数据的功能； - 支持设置特殊时间段生命体征显示间隔； |
|  | 5.2 患者基本信息呈现 | - 支持呈现单个患者相关基本信息； |
|  | 5.3 医嘱执行 | - 可自动同步HIS系统中的医嘱信息； - 可将HIS同步过来的用药类医嘱保存到待执行； - 根据医嘱的执行频次自动生成每天的执行计划； - 支持按班次展示执行计划； - 支持按照医嘱执行状态来筛选结果并用颜色进行区分； - 支持将当天未执行完的医嘱交班到下一天执行； - 根据执行时间提醒护理人员执行医嘱； - ▲支持泵入医嘱的快推、调速、暂停、恢复、结束等操作，自动计算余液和结束时间，在重症护理单生成执行记录； - 支持对出科时未执行完的泵入医嘱进行弃液或者余液带走操作； - 支持批量执行医嘱； |
|  | 5.4 重症护理记录 | 1. 支持展示-打印独立的重症护理记录单； - 根据用药医嘱执行情况，自动提取用药信息，记录到重症护理记录单中； - 可快速选择患者相关监测情况，可选择自设模板，快速记录患者护理情况； - 提取护理相关评分情况； - 统计患者出入量； - ▲呈现用药等入量数据并计算显示入量小结，呈现大小便、引流液等出量数据并计算显示出量小结； - 支持临床监测记录功能，提取监护仪、呼吸机相关数据，可修改历史数据； - 支持对于患者护理情况如瞳孔，神志，皮肤等护理记录功能，可记录患者相关数据； - 支持展示患者置管情况，可以对管道进行管理和监测维护； - 支持打印重症护理记录单功能； - 呈现患者置管详情记录； - 支持深静脉置管、导尿、气管、引流管等置管记录新增功能； - 支持导管拔管记录快速登记功能； - 支持置管监控记录功能；包括穿刺点情况、导管情况、长度等； - 支持导管到期预警时间设置； - 支持置管、拔管记录在重症护理单体现； - 支持重症护理单按班次或按天打印； 18. 支持通过采集，获取心肌标记物检测仪、D-二聚体、B型钠尿肽BNP测定、血气分析、心衰B型钠尿前体(PRO-BIP)测定全自动荧光免疫分析仪，血糖仪、心电图机对应数据添加到系统。 |
|  | 5.5 医嘱执行记录 | - 展示医嘱执行详细记录； - 可通过组合查询条件，查询医嘱执行详细内容； |
|  | 5.6 液体平衡 | - 支持查询某一时间段内患者出入量，形成趋势图； - 支持查询入量、出量详情； - 支持查询某一时间段内，不同出量项目的趋势图； |
|  | 5.8 特殊治疗记录 | - 支持ECMO、PICCO、CRRT等特殊治疗记录单； - 通过组合条件查询ECMO、PICCO、CRRT记录数据； |
|  | 5.9 患者换床管理 | 支持关联HIS，实现患者自动更换床位； |
|  | 5.10 护理文书管理 | - 重症护理记录单； - 支持按照医院要求定制护理文书； - 支持定制文书打印样式； |
| 6.临床分析 | ▲6.1 患者状况 | - 循环系统：呈现患者最近24小时升压药、降压药等用药以及循环系统心率、血压，CVP等指标，并可查询历史变化趋势； - 呼吸系统：呈现患者最近24小时呼吸系统用药以及呼吸系统呼吸率、氧流量、SpO2等指标，并可查询历史变化趋势； - 神经系统：呈现患者最近24小时神经系统用药和神志相关指标； - 泌尿系统：呈现患者24小时利尿剂等使用情况、尿量以及尿肌酐等肾功能指标，并可查询历史变化趋势； - 体温：呈现患者最近24小时抗生素使用和体温数据，并可查询历史变化趋势； - 免疫系统：呈现患者最近24小时免疫抑制、增强以及CD3、CD4等指标； - 出凝血：呈现患者最近24小时凝血用药和出凝血指标； |
|  | ▲6.2诊疗数据视图 | - 支持自由提取患者的体征、检验、出入量、 药品等数据，在同时间轴下呈现和比对； - 支持对指定内容组合设置成模板并快速应用； - 支持多时间周期切换； |
|  | 6.3 检验结果查看 | - 支持获取检验结果，可以选定要关注的指标，了解该指标的变化趋势； - ▲支持同界面展示指标变化趋势； - ▲支持展示异常值和危急值； |
|  | 6.4 影像结果查看 | - 根据医院PACS系统提供的数据，供医生查阅患者影像结果； |
|  | 6.5 医嘱执行情况 | - 提取护理人员医嘱执行详情，供医生进行查阅； - 支持查询单个医嘱执行详情； |
|  | 6.6 患者液体平衡 | - 支持查询某一时间段内患者出入量，形成趋势图 - 支持查询入量、出量详情，可查询某一时间段内，不同出量项目的趋势图； |
|  | 6.7 电子病历查看 | - 根据医院EMR系统支持的数据，供医生查询患者电子病历； |
|  | 6.8 重症护理记录单查阅 | - 支持支持可查阅重症护理记录单； |
|  | 6.9危急值处理 | - ▲获取LIS的危急值并进行实时预警，展示检查结果、参考值、送检时间、报告日期等关键信息； - 医生根据危急值的预警可以记录对患者采取的措施及结果； |
|  | ▲6.10导管相关感染辅助诊断 | - VAP，根据气管插管时长和“血常规”关键词的检验检查报告数据自动进行判断和预警，提示并支持医生发起判断； - CRBSI，根据动静脉插管时长和血培养关键词的检验检查报告自动进行判断和预警，提示并支持医生发起判断； - CAUTI，根据尿管插管时长和尿常规关键词的检验检查报告自动进行判断和预警，提示并支持医生发起判断； |
| 7.交接班子系统 | ▲7.1 护理交接班 | - 采用引导式实现符合国际规范的SBAR交接班功能；获取患者当前班次基本情况，评估患者状况支持护理人员记录患者建议护理措施等内容，核对交接班详细情况。 |
| 8.评分 | 8.1患者评分 | - ▲根据评分规则，自动一键获得患者ApacheII评分； - 根据评分规则，自动一键获得患者SOFA评分； - 支持ApacheII、GCS、SOFA、RASS、CPOT、CAM-ICU、 BPS 、疼痛评估等常用评分功能； - 支持评分分类管理，可以根据实际需要进行评分的分类管理； - ▲支持评分配置管理功能，可自行对需要的评分进行新增和编辑； |
| 9.质量管理子系统 | 9.1医疗质控指标统计 | - ICU患者收治率和ICU患者收治床日率； - ApacheII评分患者收治率； - ICU非计划插管拔管率； - ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率； - ICU深静脉血栓（DVT）预防率； - 非计划转入ICU率； - ICU患者预计病死率； - ICU非计划插管拔管后48小时再插管率； - ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率； - 感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率； - 感染性休克6h集束化治疗（bundle）完成率； - 转出ICU后48小时内重返率； - ICU患者标化病死指数； - ICU抗菌药物治疗前病原学送检率； - ICU导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率； - ▲支持根据月度、季度、年度以及自定义时间进行筛选查询； |
|  | 9.2 护理质量控制 | 1. 根据医院质控统计所需项目及规则，将质控数据根据规则自动填充，减少护理工作量。 2. 支持根据时间、季度、年度、月度进行筛选查询； |
| 10.数据统计 | 10.1 设备使用情况统计 | - 图形化统计某一时间段内监护仪、呼吸机启用和剩余数量； - 列表化统计监护仪、呼吸机启用时间和时长； |
|  | 10.2 床位使用情况统计 | - 图形化统计科室床位使用情况； - 列表化统计床位使用情况； |
|  | 10.3ICU平均住院日统计 | - 图形化统计科室患者每月平均住院日并呈现数据详情； |
|  | 10.4气管切开与插管患者统计 | - 图形化统计科室插管患者经鼻、经口、气切人数并呈现数据详情； |
| 11.科室管理 | 11.1科室字典信息维护 | - 科室床位管理功能； - 科室护理措施管理功能； - 科室信息视图管理功能； - 科室用药理由、用药途径、诊断名称、药品、病区、公告、库存等字典管理功能； - 科室设备和设备床位管理功能； - 科室出入量名称管理功能； - 评分分类及评分管理功能； - 专题视图管理功能； |
| 12.系统管理 | 12.1 系统用户组管理 | - 支持系统用户组创建、修改、删除等功能； - 支持用户创建、修改、删除等功能； - 详细记录系统用户操作痕迹； |
| 13.信息集成 | 13.1 HIS系统 集成 | - 支持与HIS系统集成，同步患者基本信息、医嘱信息、医院相关字典信息； |
|  | 13.2 EMR系统 集成 | - 支持与EMR系统集成，供医生、护理人员查阅； |
|  | 13.3 LIS系统 集成 | - 支持与LIS系统集成，获得检验结果，供医生、护理人员查阅； |
|  | 13.4 PACS系统集成 | - 支持与PACS系统集成，供医生、护理人员查阅； |
| 14.架构技术 | 16.1架构技术 | - ▲系统为纯B/S架构，为浏览器登录方式。 |