实验室智能管理系统功能要求

（一）系统技术规格及要求

产品定位：引入一套实验室智能化管理系统，通过软件模块和硬件的结合，以优化实验室内部流程和智能化管理为基础，利用现代通信技术、网络技术、自动化控制技术、云存储技术等，从整体上将实验室人员、仪器设备、实验室安全、实验室共享、实验室制度及人员配置、信息发布等进行有效整合，将实验室打造为使用方便、管理方便、安全有效、开放共享、数据真实的现代化实验室，彻底改变之前较为传统的实验室使用和管理模式。

- 系统技术规格要求操作系统和数据库要求：

- (1) 开发语言：C#（读“Sharp”）、JS；

- (2) 数据库：MySQL，版本：5.X 或 8.X 的最新版；

- (3) 服务器系统：Windows Server 2016 以上；

- (4) 开发平台：.Net 6；

- (5) 系统框架：ASP.NET CORE MVC/WEBAPI；

- (6) 采用架构：B/S（即网站）;

- 系统报价要求：本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、服务器、安装调试、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用。

- 系统对接要求：能够与医院现有的HIS、PACS、LIS、EMR、集成平台等相关系统对接数据。能够实现与医院现有重症信息系统数据的互通。

- 终端用户操作性能指标：软件系统要体现易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强，直观简洁、帮助信息丰富等特点，保证操作人员以最快速度和最少的击键次数完成工作。

（二）系统需求清单

| 序号 | 货物名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器智能管理系统软件 | 包含网站、微信端、人员、仪器、培训、权限、预约、收费、效率统计、耗材、实验数据管理功能 | 1套 |
| 2 | 危化品智能管理系统软件 | 危化品领用、用途、用量管理包含权限管理、过程管理、异常管理、日志管理、收费管理 | 1套 |
| 3 | 仪器智能控制器 | 标准配置（屏显、鉴权、无线）刷卡/二维码识别开关、记录统计 | 35台 |
| 4 | 危化品智能管理系统硬件 | 危化品柜+中控台+RFID读卡器 | 2套 |
| 5 | 服务器 | CPU：≥金牌6230*2 内存：≥128G 固态硬盘：≥480G SSD*2 机械硬盘：≥2.4T SAS10K*4 - 阵列卡：≥H750 - 电源：≥750W*2 其他：导轨；企业级远程管理卡；三年保修; 17寸显示器/16G双端口HBA卡 备注：项目中连接磁盘阵列需要选带HBA卡服务器 | 1台 |
| 6 | AP | 系统所需配套网络 | 6台 |

- （三）系统功能参数要求

| 名称 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 仪器智能管理系统软件 | 整体要求 | - 1.★系统采用B/S框架设计，系统能够不断迭代升级和维护，以方便系统不断升级和长期使用，降低总体使用成本和运营成本 - 2.▲要求以上功能模块为同一系统，集成性高，方便管理；（提供界面截图或产品现场演示） - 3.可根据实验室实际管理需求调整，设计管理流程； - 4.可根据实验室的发展规模、实验室级别，针对性的开发新功能模块； |
|  | 综合信息门户 | - 1.要求能够建设与主体单位风格相符的系统专属网页； - 2.要求网页至少具备主体单位以及各子平台简介、仪器预约、注册/登录、培训考核、公告资讯、服务指南、常用文档、规章制度、中心概况、组织架构、团队介绍等功能菜单，用于实验室日常管理使用； - 3.要求能根据以上要求，系统开发前提供设计稿供用户确认； - 4.要求提供考核培训功能菜单，包含培训、考试、教学平台； - 5.要求个人中心提供个人多种记录查看，如培训和考试成绩、诚信记录、仪器预约记录、仪器使用记录、个人订单统计、费用统计和明细； |
|  | 人员管理模块 | - 1.要求具备人员进入实验室的注册功能，能够对人员资料进行审核、归类及状态设置，可区分院内、院外身份；能够进行多条件检索，包括但不限于姓名、卡号、手机号、导师、单位/科室、课题组、身份、人员状态、开卡状态等，可根据当前条件导出用户数据； - 2.要求支持进入实验室人员后台进行角色分配，包括不限于学生（科研人员）、导师、管理员等； - 3.要求管理员可在后台创建虚拟账号，所有功能与普通注册的用户一致； - 4.要求能够建立个人专属账号并可发放相对应权限卡，提供≥400张ID或者IC卡，要求数量满足使用需求； - 5.要求能够进行多条件检索，包括但不限于姓名、卡号、手机号、导师、单位/科室、课题组、身份、人员状态、开卡状态等，可根据当前条件导出用户数据； - 6.要求能够批量选择用户，发送自定义短信、发送自定义邮件； - 7.要求能够自动统计用户每个自然月的使用数据，并输出月度统计表； - 8.要求系统分多等级管理权限，从高到低有超级管理员、平台负责人、平台管理员、仪器管理员、课题组PI、普通用户；权限之间不能越级操作；上级管理员可分配后台管理权限给下级管理员，也可分配指定仪器给仪器管理员； - 9.要求管理员可为指定用户重置或修改密码； - 10.要求用户可上传入室资料，并由管理员审核，代替线下备案的过程； - 11.要求管理员可自定义模板短信，并通过上传Excel实现批量短信发送； - 12.要求不同角色可设置不同权限，杜绝无资质人员进入实验室，能够添加不同等级的角色，可为角色分配后台管理权限及仪器管理权限； - 13.要求具备入室的电子审批功能，入室人员需要经过课题负责人审批、管理员审批后方能够进入实验室； - 14.要求具备奖罚制度功能，能管理实验室的奖罚条款，查看奖罚记录；对人员进行奖励、处罚时进行计分处理，当诚信分低于及格分时自动处罚停卡处理，禁止其预约和上下机的权限；系统做奖罚操作时，可通知用户； - 15.要求具备一键启用、停用、删除用户所有权限的功能； - 16.要求具备课题组管理功能：能够批量导入已有的课题组信息，包括名称、经费、成员，成员分PI、导师、组员、助理、院内院外身份等，可增减成员；可对课题组进行虚拟充值，课题组所有成员共同使用； - 17.要求PI、助理能在个人中心完成课题组的成员邀请、踢出、修改身份管理； |
|  | 培训考核管理模块 | - 1.要求具备安全准入考核功能，搭建线上考核、线下培训管理模块，管理员可通过手机号邀请用户直接入室，无须通过入室考核； - 2.要求支持线上试题录入、在线考核，系统自动阅卷功能； - 3.要求可建立包括但不限于安全培训考试、技术培训考试、日常规范考试等考核项目； - 4.要求具有题库管理设置功能，可按照系统格式，批量导入现有题库，题目种类包括单选题、多选题、判断题，可设置题目的考核范围，如入室考核、仪器考核，可设置是否必要、是否启用，可关联仪器； - 5.要求具有试卷编撰功能，能够将题库的题目组合成试卷，设置分数、题目类型和数目、考试时间和及格线，汇编成在线考核的试卷，试卷区分考试类别，能够与选定的仪器考核关联，试卷可从题库中随机抽题； - 6.要求试卷考核成绩与权限授予关联，当授予人员权限时，若该人员考核成绩不及格，系统会提醒管理人员； - 7.要求具有统计分析功能，统计分析考核情况，可导出指定试卷的考核情况； - 8.要求管理人员可以在网站上发布实操培训通知，可设置报名时间、培训时间、培训地点、培训内容、培训费用、限制报名人数等，报名人可在网站上报名和缴费，管理人员可以对报名人员进行筛选； - 9.▲要求具有实操培训记录功能，管理人员能够设置实操培训项目，对参与培训的人员进行记录，培训记录关联授权，当授予人员权限时，若该人员未参与培训，系统会提醒管理人员；且未通过实操培训时，不能预约指定仪器； - 10.要求实操培训可生成签到码、签退码，现场培训的用户可使用微信扫码实现电子签到和签退； - 11.要求管理员可查看实操培训报名情况，查看用户的签到签退时间，并可通过、否决培训，修改熟练程度； - 12.要求实操培训考核可以指定某些用户参加； - 13.要求支持发布公开课学习视频，可设置不同类型，可设置为公开视频或仅供入室人员观看； - 14.要求支持一部视频分章节上传和观看，可添加课程说明文字描述； |
|  | 科研数据成果管理模块 | - 1.要求能够进行实验数据管理，可在线上传实验数据，可设置账户查看及管理权限，本人、导师和管理员可查看用户上传的实验数据； - 2.▲要求对上传的实验数据格式进行白名单限制，防止上传病毒、木马； - 3.要求能够限制用户的实验数据存储上限； - 4.要求用户可申请扩容存储上限和有效期，可查看申请记录，管理员可后台审核； |
|  | 计费管理模块 | - 1.▲要求能够编辑账户信息，包括计费系数、使用天数、停用天数、周期天数、周期费用；周期费用如手机不同月租套餐，结合周期天数，系统自动每多少天内收取指定金额，若余额不足时，系统自动停卡处理； - 2.要求能够启用/停用上机收费、周期计费，当启用周期计费时，可设置日常收费是否优先从周期费用抵扣； - 3.▲要求可自定义周期计费项目，用户能绑定不同的计费项目，达到开通不同套餐的效果； - 4.要求可查看周期计费记录，可查看周期开始日期、项目、周期费用、总消费、已使用周期费等，可随时停用正在启用的周期计费； - 5.要求可查看所有费用记录，类型包括充值、支出、计入周期、免费、转账、退费等，其他信息有计费人员、科室、说明、执行人、总时长；可根据人员、关键字、导师、类型等多种筛选条件搜索； - 6.要求费用记录可快速统计当前条件下，所有费用记录各种类型的累计数值； - 7.要求费用记录可进行退费操作，退费时可全额或部分退费，可选择发送短信给支出人，可填写说明； - 8.要求管理员可以向个人、课题组充值、转账、扣费功能，系统可设置是否启用转账、是否启用课题组优先计费，普通人员账号拥有转账功能； |
|  | 仪器设备管理模块 | - 1.要求管理员可录入仪器基本资料，包括：名称、类别、存放位置、资产编号、负责人、采购价、型号、操作说明、使用介绍、图片、操作视频、说明文档、预约备注、预约须知等； - 2.▲要求仪器可设置多种预约限制条件，包括但不限于：单次最大最小时长、预约开放时长、提前预约时长、冷却时间时长、单人N天最多预约次数、预约跨度、预约重叠数、预约退费时长、取消后禁止预约时长、提前取消时长、提前上机时长、预约优先锁定时长、阅读预约须知时长； - 3.▲要求仪器可随时开启、停用多种预约限制规则，包括但不限于：前端展示、开放预约、开放送样检测、预约策略、预约需培训、取消预约通知负责人、备注必填、冷却时间计入效率、每人最多只能约1次、非预约人禁止下机、预约时启用验证码、授权后才可预约、仅课题组预约、仅内部人员预约等； - 4.▲要求可根据不同时段，设置不同预约策略模板，实现无须预约、预约优先、预约独占、审核通过后使用、不开放、关闭预约等多种预约策略，支持混合搭配使用；同时支持每周7天周期性策略和节假日优先策略；预约策略模板可以批量复制到具体仪器，仪器也可单独设置预约策略； - 5.要求仪器能实现多种收费模式，包括但不限于：常规按时计费、按次计费、按送样项目收费、预约计费、上机计费、阶梯性按时计费、开机最低收费、开机抵扣费、单次收费上/下限； - 6.要求能够设定仪器是否遵循账户计费系数，可设为内部人员、外部人员两种收费标准；仪器可设置不同时段不同收费标准，系统自动执行扣费； - 7.要求能够设定人员的仪器使用权限以及为该使用权限设定使用期限，可针对人员进行批量仪器授权，也可针对仪器进行批量人员授权，能够一键重新同步仪器权限； - 8.要求权限可分为管理员、普通用户两个等级，管理员级别权限具有优先使用权； - 9.要求能够按管理仪器不同进行分别显示，可只显示管理员负责或参与管理的仪器； - 10.要求在出现断网情况下要求不影响已有权限人对仪器的使用； - 11.要求所有权限能够实时查询、开通、暂停、取消，可以批量修改权限的状态、有效期、有效期，可以批量删除权限； - 12.要求管理员能够实时远程开启、关闭仪器，实时设置故障、取消故障，故障状态下只有管理员级别权限才能使用；要求可允许或禁止用户远程开关仪器； - 13.要求仪器可设置送样标准，包括名称、单位、价格、备注，还可以根据下单个数阶梯性计费，可以上传检测单，可以设置用户下单必须上传检测单，可设置下单即收费或先下单后扣费； - 14.要求管理员可查看送样检测订单，能进行审核、转移、修改样品状态、结单、上传实验结果等操作； - 15.仪器可关联多种试剂耗材，用户可在预约界面便捷下单； - 16.要求管理员能够在后台查看、检索、导出所有预约信息，管理员可以对通过、否决待审核预约，也可以强制取消预约； - 17.要求能够提供多种的预约时段选择方式，用户可自由选择或自动填充预约时段； - 18.要求能够自动计算预约的真实使用情况，包括总使用效率、预约时间内的使用效率、延迟上机时间、延迟下机时间； - 19.要求能够在预约时段内无须授权即可上机； - 20.要求拥有预约黑名单功能，黑名单指定仪器、用户、有效期、原因，在有效期内用户无法预约该仪器； - 21.要求前端可展示仪器的总运行时长、预约次数、仪器运行状态、仪器上次或当前使用人、预约条件、预约规则、预约收费标准、预约名单、预约策略、介绍说明等； - 22.要求能够以日历的方式展示仪器的预约、上下机情况； - 23.要求每台仪器设备能够生成唯一的二维码，微信扫码可查看仪器信息，可进行远程开、关操作； - 24.要求能够对仪器进行故障管理，记录仪器维修进程和录入原始凭证，并以进度栏形式直观显示；用户可通过预约网站向管理人员反馈仪器的故障问题； - 25.要求能够提供仪器控制器，达到使用仪器需要对使用人进行鉴权的目的，控制器能够与平台数据互通，为同一品牌；通过仪器控制终端，可记录开关时间、开关方式、使用时长等； - 26.要求能够统计人员的使用记录、费用明细、预约记录、后台操作日志； - 27.要求能够统计仪器的使用时间、使用次数、使用时间与空闲时间占比，并能将不同仪器的使用数据进行对比，在线图表化展示； - 28.要求所有数据能够进行条件检索，并能够进行相关统计归纳，导出原始数据； - 29.▲要求能够进行仪器效率对比，选择时段，设置统计类型、工作时长，系统生成仪器运行时间、预约时间、空闲比等统计图，并可下载； - 30.要求支持上传仪器设备的档案资料，例如操作手册、应急手册等，形成仪器设备基本档案管理； |
|  | 试剂耗材管理模块 | - 1.要求支持耗材/项目添加功能，可以添加耗材/项目，输入负责人、存放位置、说明文档信息，可进行出入库操作； - 2.要求能够进行下单出库，添加的耗材/项目会在前台页面显示，可进行下单操作进行项目耗材的领取出库。可在后台生成项目耗材的二维码，进行扫码下单操作，管理人员确认或取消订单后系统将推送通知给下单人； - 3.要求支持订单查询，管理人员可在后台查看耗材/项目的订单，并对订单进行撤销操作。可导出Excel文件本地保存； - 4.要求具备出入库记录管理功能，管理人员可在后台查看耗材/项目的出入库记录，并可导出Excel文件本地保存； - 5.▲要求能通过刷卡登录上PDA，能通过扫描二维码获取到耗材信息，填写数量进行出入库； - 6..要求能够进行耗材申购，管理人员可进行耗材申购操作，填写申购单，由相关责任人审核，审核通过后可正常采购； - 7.要求支持设置试剂耗材库存下限预警，到达预警值能通知管理人员； - 8.要求具有下单记录页面，显示下单人、联系方式、下单时间、下单项目、下单数量、是否已出库的信息，可进行筛选； - 9.要求支持下单备注功能，下单人需按照管理人员设置的提示填写备注才能正常下单。 - 10.要求支持二维码管理分配管理，后台由管理员批量生成二维码，并分配给用户绑定使用。 |
|  | 实时监控中心模块 | - 1.要求建设数据监控中心，可以将人员、仪器等数据整合处理，实时动态显示，能够一目了然了解实验室当前运行状态，同时掌握运行数据，为决策提供依据； - 2.要求可以展示实验室人员动态信息（例如：用户总数、入室状态分布情况等）； - 3.要求可以展示实验室仪器运转动态信息（例如：实时开关机情况、使用排行榜、运行时长、故障率等）； - 4.要求可以展示收费计费数据信息（例如：月度/季度收费情况、充值记录等）； - 5.要求可以展示试剂耗材消耗量信息（例如：下单数量、总数额等）； |
| 危化品智能管理系统 | 流程管理模块 | - 1.支持绑定危化品RFID码； - 2.▲要求针对化学试剂危化品库房的物品领用采用智能中控台，领用及归还采用双人识别鉴权，自动记录领用人、领用时间、领用物品、初始重量，以及归还人、归还时间、归还重量和取用量等信息； - 3.要求能够对危化品自动完成标签识别；对危化品进行称重操作； - 4.要求能够关联防爆柜上的智能锁，实现开锁操作； - 5.要求可通过刷卡方式鉴权，验证身份并登录中控台系统进行操作，防止无权限人员违规取用危化品； |
|  | 记录管理模块 | - 1要求能够上传存、取记录到服务器进行处理，记录信息包括：操作人、操作时间、危化品、重量、卡号等； - 2.要求能够实现用户快速借取危化品功能：刷卡开柜，取走危化品，关好柜门即可离开，系统需自动完成借取动作记录； - 3.要求可以通过系统给用户授予存取权限，并设定有效期； |
|  | 库存管理模块 | - 4.要求可创建、查询、导出、编辑、删除危化品信息，信息包括：名称、简称、负责人、单价、单位、密度、存放位置、周期预警量、预警周期、单次预警量、归还方式、结算类型、计费系数等； - 5.要求可设置阶梯性收费，设置计费时段、价格等； - 6.要求可查询、导出危化品当前的存放情况，信息包括：当前库存、皮重、浓度、RFID、使用人、有效期、是否共享、二维码、是否已废弃等； - 7.要求可查询、导出危化品出入库记录，信息包括：危化品、操作人、记录类型、总量、借取信息、归还信息、总价、备注、皮重、密度、操作时间等； - 8.▲要求可对未归还的危化品进行催还提醒，提供系统后台截图； - 9.要求可对危化品的借取、归还进行收费； - 10.▲要求提供智能危化品柜监管中心，能查看所有柜内的危化品存放情况，包括在库总量、出库总量、总剩余量等提供系统后台截图； |
| 仪器智能控制器 | 配置要求 | - 1.支持125KHZ ID卡,13.56MHZ TypeA IC卡,以及微信扫码远程打开仪器电源 - 2.可存储≥10000个卡片权限 - 3.WIFI通讯(2.4 GHz，支持WPA/WPA2安全模式,支持标准的IEEE802.11 b/g/n 协议) - 4.内置品牌大功率继电器用于控制仪器电源(控制电源方式的产品) - 5.刷卡响应时间小于0.2S - 6.超大容量存储器，数据本身可保存十年不丢失 - 7.液晶显示屏可显示控制器状态,时间,开机人卡号,姓名，余额以及各种提示信息 - 8.额定电压:AC220V 额定功率:≤5W - 9.可以保存最近3万条脱机刷卡记录 - 10.控制方式:控制仪器电源/控制仪器电脑显示屏上/解锁 - 11.工作环境温度:-10度至60度 - 12.≥尺寸:110mm * 190mm * 50mm - 13.可设置关机延时,最小上机时间及仪器断电后的保护时间 - 14.输出功率：10A，大功率或三相电仪器需要外接电箱来控制 |
| 危化品智能管理系统硬件 | 中控台 | 1.处理器≥ 4核，32位ARM处理器； 2.内存≥ 2G，ROM 8G； 3.▲屏幕 ≥IPS 10.1寸，800*1280，带触摸，提供实物图截图； 4.人脸容量≥ 30000张； 5.离线记录≥ 30000条； 6.人脸识别距离 2 米内，并支持活体识别、口罩人脸识别； 7.支持实时画面和远程操控：管理员可后台直接查看控制器，实时画面，并支持点击画面操作、输入文本操作； 8.支持刷卡和人脸鉴权方式； 9.支持远程和线下升级：定时或主动远程升级固件，也可持U盘线下升级固件； 10.支持多种网络通讯方式：网线、无线； 11.要求能兼容其他符合危险化学品储存柜安全技术要求及管理规范的危化品柜; 12.要求一台中控台可控制》2台危化品柜。 |
|  | 危化品柜 | 1.双层防火钢板制作，两层钢板之间有≥38mm的空气绝缘层 2.≥0.8mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命长防火性能好 3.柜门双锁设计，提高化学物品管理的安全性和规范性 4.柜门启闭范围0至180度，使操作更便捷更安全 5.≥5cm高的防漏液槽最大程度的防止意外流出的化学液体外溢 6.柜体两侧壁设计有直径为2英寸的防闭火装置双透气孔 7.柜子内外都喷涂有环氧树脂漆 8.柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，最大限度的避免危险的发生 9.柜体配有四个带调整脚的万向轮，可根据不同需求进行调整，方便移动 10.柜子尺寸：≥高165 cm * 长100 cm * 宽45 cm - 电锁门磁:DC12V/1A电插锁 带门磁功能 |
|  | RFID读卡器 | 1.大于300 张/秒（与天线、标签、环境有关）； 2.传输方式：以太网； 3.读取距离：0-20m（与天线、标签、环境有关）； 4.要求能兼容其他符合危险化学品储存柜安全技术要求及管理规范的危化品柜； 5.RFID标签》200张，数量要求满足危化品柜使用所需。 |
| 公共设备 | 服务器 | - 1.CPU：≥金牌6230*2 - 2.内存：≥128G - 3.固态硬盘：≥480G SSD*2 - 4.机械硬盘：≥2.4T SAS10K*4 - 5.阵列卡：≥H750 - 6.电源：≥750W*2 - 7.其他：导轨；企业级远程管理卡；三年保修; 17寸显示器/16G双端口HBA卡 备注：项目中连接磁盘阵列需要选带HBA卡服务器 |
|  | AP | 1.最大用户数：≥128； 2.传输速率：≥600Mbps； 3.企业级wifi 4.无线接入点 POE/DC供电 5.锐捷RG-RAP2200(E)（和实验室现有的品牌型号一致） 6.网络布线 |