落地式自助报到机建设功能要求

- 系统技术规格及要求

为改善患者就医体验，将门诊叫号系统进行升级改造，解决了困扰临床已久的回诊、迟到、过号等规则在系统无法实现的问题，因现有报到机数量不足和设备陈旧无法满足业务需求。现计划采购15台患者自助报到机。

本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、服务器、安装调试、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用。

- 系统功能参数要求

| 模块 | 功能清单 |
| --- | --- |
| 落地式自助报到机 | 基本参数; 材质：五金结构/钢化玻璃. 安装： 立式. 颜色：白色. 主板参数; CPU：四核 Cortex-A17，主频最高达 1.8GHz. GPU： Mali-T 764. 内存：2GB. 外存储：8GB. 主板型号：XM.R3288.L. 系统：Android 7.1. 屏参数; 尺寸：22寸，. 屏显比例：16：9. 分辨率：1920*1080. 均匀性:>80%. 亮度：250cd/m². 视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89. 屏寿命：30000 hrs. 外围参数; 裸机尺寸：1814*467*390 mm. 报到方式; 支持M1读卡、磁条刷卡、条码扫描、社保读卡、打印、摄像头. ★其他要求; 支持适配医院现有的神州视翰分诊叫号系统，并无条件接入分诊系统，实现对接报到，并能通过分诊系统统一管理，分权管控. 报到系统要求; 所投的品牌需要与医院的智业HIS系统有过对接经验（提供案例合同及对应的验收报告）. |