中山大学附属第八医院

影像云平台电子胶片应用系统项目

需求

# 项目名称

中山大学附属第八医院影像云平台电子胶片应用系统项目。

# 概述

## 总体要求

随着大数据时代的到来，医疗行业也紧跟时代的步伐。为改善患者就诊体验，优化就诊流程，提高医院服务效率，在全院 PACS系统建设基础上，建设影像云平台电子胶片应用服务，实现云影像存储及共享应用，建立基于移动互联网技术的病人影像服务体系。

随着互联网及云技术的发展，搭建基于网络化的影像云平台，通过医疗专属云的方式，以云存储、云计算、网络作为技术底座，综合考虑医院的整体需求，在医院现有医院信息化基础上，实现PACS/RIS系统的对接，建设云影像平台。在医院部署云影像平台前置服务器，实现云端影像数据的管理与调阅服务，包括：云存储、2D影像应用、3D影像应用、电子胶片分享等服务。

为就诊患者提供电子胶片影像服务，简化取片环节，检查结果通过影像云平台进行发布、推送。患者可在医院公众号或通过扫描的方式直接调阅自己的影像检查报告、电子胶片和 DICOM 影像，优化就诊流程，方便病人。对患者而言，节省取片时间，免除来回奔波；历史检查，随时查阅；方便快捷，省时省力。对医院来说，减少环节，减轻窗口工作负荷，省事省时，减少胶片使用量，降低耗材占比，优化医疗服务流程。提高医院形象，提升患者满意度。

影像云平台电子胶片应用系统适用放射、超声、内镜等医技类数据应用。

## 建设的必要性

可更好地贯彻“互联网+智慧医院”的理念，让就诊群众享有更加高效、便捷、优质的医疗与健康服务，践行“互联网+医疗健康”的新医改政策，进一步完善我院“掌上智慧医院”服务，优化群众在医学影像科就诊流程，提供便民利民的电子胶片服务，全面开启医疗服务模式。

影像云平台的上线，充分体现医院关注病患需求，尊重人性化的医疗服务理念，有助于进一步提高医疗技术水平，优化医疗资源配置，为医院提升医疗服务质量提供了有力保障。

影像云平台的应用，助力医生更快更精准发现病灶，强化患者自身健康管理，加强医患连接，为群众就医和全生命健康周期档案提供更多技术支持。患者在医学影像科检查后，只需在手机端进入公众号在线查看影像和诊断结果，在云端校验和脱敏技术的双重保障下，手机操作就能随时调阅查看结果，支持转发和分享个人影像报告，医生专家随时随地远程查看及诊断，不断深化医疗卫生服务领域改革的重要举措，为患者带来更加优质、专业、周到的医疗服务。

## 可行性分析

医院为提高医疗服务质量，开展影像云平台的建设。系统建设面向医疗机构、医生、患者等，可满足不同用户的建设需求。

### 降成本

（1）采用影像云平台，医院减少传统胶片的采购数量，降低传统胶片的采购成本。

（2）为医院节省耗材打印机维护成本及耗材的采购支出成本。

### 不改变现有流程

影像云平台的使用前提是在不改变医院现有流程的情况下，为医院、患者带来全新的数字影像体验。

### 无缝集成

可与医院的互联网医院、公众号无缝集成，线上与线下数据互通，方便医生与就诊群众双方查看。

### 电子胶片的应用特点

- 仅需扫描二维码，即刻查看影像和报告，无需花时间等待打印报告和胶片，省时省力；

- 患者少跑路、无需排队，可以大大节约患者的就医时间；

- 完整的影像信息在线保存，随时随地可以查看，不怕丢失、不怕损坏；在转院转诊时可通过二维码或链接分享，实时查阅电子胶片；

- 图像及报告可以分享、下载，为医生诊断提供依据，避免误诊，也可以减少重复拍片，方便异地就医。

## 应用需求

### 影像云平台需求

影像云平台电子胶片应用系统需采用成熟的系统架构，充分利用和发挥互联网优势、云计算优势和服务优势。平台登录通过进行机构注册，进行根据机构提供的信息进行审核；审核通过后可完成机构信息设定及医生注册。

### 患者端电子胶片应用需求

通过与医院的PACS系统及HIS系统进行连接，并与医院公众号集成，使患者在检查后通过自己手机可方便查看报告和影像，避免报告打印机前排长队等待的情况发生。

1、患者可以通过移动端查看相关所有医技报告（放射、超声、内镜）和查看CT、MR的2D、3D影像。

实现影像二次诊断，可利用社交网络的充分连接与快速传播来寻找医生与专家，通过社交网络工具传递完整的各种影像检查数据。

### 医技医生端移动影像应用需求

需满足医院现有的全系列先进医疗设备所产生的各类医技数据，实现医院医生在授权账号下可以在全方位影像应用展示，提升医疗效率，满足移动互联网下满足医院的移动端的影像快速浏览，具备2D、3D影像高级处理等移动医疗的应用。

## 安全需求

影像云平台电子胶片应用系统项目建设需要保障网络安全、数据传输安全、数据存储安全，需要保障系统可靠运行。网络安全首先要考虑技术层面的安全性，同时考虑管理层面的安全性;数据安全主要是保证数据的原始性和完整性，包括数据不被非法修改和访问，数据的全面完整，数据的访问和修改可追踪等等，同时提供合适的数据备份策略;可靠性是指系统应具备在硬件或网络故障时的运行和修复能力，同时系统在设计时必须考虑大规模并发、不断扩展条件下的运行可靠性。

## 患者隐私保护

系统需支持患者电子转发可设定查看时间、验证码等功能，并实现信息脱敏。

## 综合资质要求

### 影像云平台电子胶片应用系统需具备相关的医学影像医疗注册证。

### 影像云平台电子胶片应用系统需具备三级等保认证，确保病人隐私和数据安全。

## 功能需求

### 系统需求

- 影像云平台采用是面向现在及未来发展的架构方向，是满足医疗影像大数据、大并发、大用户量的应用需求，有效提升医疗数据应用效率。

- 系统提供全面的安全管理，对业务系统运行的性能、异常信息、系统维护管理以及与之匹配的运行环境性能和维护管理进行实时监控与诊断。

- 系统的数据库存储技术要求采用市场上主流的数据库技术，设计上要求兼顾考虑结构化和非结构化数据存储管理要求，符合未来大数据的存储的发展趋势要求。

- 影像云平台的云计算能力、云数据处理能力、云存储能力及终端应用速度体验的要求：

（1）能实现动态弹性扩容、协作共享、快速访问，医院的影像大数据具备高级处理能力；

（2）对终端硬件和网络带宽要求低，让医院放射科医生在院内、院外不同终端（PC、手机、平板），随时可以实时进行在线处理，即时应用，满足医院的掌上医院的影像快速浏览、处理等移动医疗的应用，实现图像的快速显示，要求单个患者图像（500 幅以内）调阅响应时间不超过 3 秒，以及高效快速的全面支撑影像后处理的高级功能，充分保证我院流畅的业务应用及应用扩展。

（3）支持移动端的医学影像处理及分析的要求：支持医院高端影像设备产生的

全DICOM 医学影像数据，具备先进齐全的图像处理及分析功能，涵盖基础图像显示类、基本高级处理类等功能、全面满足放射影像的专业应用。

（4）移动应用终端调阅的图像和后处理的图像质量须达到诊断级别，移动端的图像质量应清晰流畅。

### 系统功能需求

| 序号 | 分项 | 功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台管理 | 1.系统功能支持基于WEB的B/S架构，兼容谷歌、360等主流浏览器； | 1 |
|  |  | 2.支持分布式部署； | 1 |
|  |  | 3.支持虚拟化部署； |  |
|  |  | 4.系统支持云存储模式，实现影像数据的共享； | 1 |
|  |  | 5.支持基于云计算的实时在线图像处理及分析、原始数据应用； | 1 |
|  |  | 6.支持基于互联网、专线等各种低带宽网络环境下的多场地、多院区的实时三维后处理及分析应用； | 1 |
|  |  | 7.所有计算包含各种三维后处理运算均基于服务器，支持用户高并发； | 1 |
|  |  | 8.支持高性能集群管理服务； | 1 |
|  |  | 9.支持同时接收多个不同影像设备如CT、MR、DR、核医学发送的影像数据，支持多个用户对同一影像数据的并发调阅请求； | 1 |
|  |  | 10.基于web的系统安全账户管理：用户和密码管理，可以配置用户/角色/权限系统级/用户组级/用户级不同的账户管理，并与医院统一认证系统对接； | 1 |
|  |  | 11.支持远程影像诊断功能，位于院外的医生可以在其工作环境内直接访问本系统，调阅和处理影像数据，进行辅助诊断； | 1 |
|  |  | 12.支持移动影像调阅，满足医护人员通过手机、平板电脑等移动设备访问本系统，调阅和处理影像数据，进行辅助诊断； | 1 |
|  |  | 13.具有安全的远程维护、管理机制，支持系统运维通过利用“虚拟云桌面”技术，运维人员无法直接访问生产系统，而必须一个可录像的“虚拟桌面”才能访问，运维人员一举一动都将被记录在案； | 1 |
|  |  | 14.支持管理放射科DICOM影像； | 1 |
|  |  | 15.支持DICOM3.0数据压缩算法，支持影像无损压缩（LOSSLESS）； | 1 |
|  |  | 16.支持标准的DICOM影像通信协议； | 1 |
|  |  | 17.支持管理海量数据，同时支持大任务量并发请求，系统可以自动进行负载均衡； | 1 |
|  |  | 支持终端与服务端的交互支持UDP、TCP两种通讯协议，并且可由终端用户自行配置，自由切换； | 1 |
|  |  | 18.支持DICOM影像实时传输； | 1 |
|  |  | 19.支持DICOM影像平滑、锐化算法； | 1 |
|  |  | 20.支持DICOM影像大数据的快速传输和加密，确保数据的安全稳定。需要给医院提供解密程序或者数据下载后能够自动解密成标准DICOM格式； | 1 |
|  |  | 21.支持DICOM Worklist Management SCP，支持所有影像设备Worklist的接入，并支持推（Push）/拉（Pull）两种工作模式； | 1 |
|  |  | 22．支持多云架构，在国内主流云公司均有部署。 | 1 |
| 2 | 云存储 | 1.系统采用分布式存储方案，具有强大的横向扩展能力，满足医疗影像信息按照影像数据的生命周期长期存储和备份的需求； | 1 |
|  |  | 2.在用户访问层面，所有对象存储的数据请求都需要进行签名验证，对象存储提供全方位的访问控制策略，使对象的拥有者对该对象有灵活的访问控制权； | 1 |
|  |  | 3.在数据传输层面，不论是通过Web门户还是REST接口，用户的数据访问和操作都可以通过HTTPS协议进行，以确保数据传输中无安全死角； | 1 |
|  |  | 4.在数据存储层面，支持对象存储将用户数据自动切片，进行分布式保存，并且对每片数据进行签名，即使数据被盗，没有用户的账号信息依然无法对数据进行破解，充分保证了数据在存储层面的安全性； | 1 |
| 3 | 电子胶片 | 1.支持DICOM数据及非DICOM数据上传、浏览； | 1 |
|  |  | 2.可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据； | 1 |
|  |  | 3.支持影像压缩及长期存储； | 1 |
|  |  | 4.支持Windows平台、安卓（Android）平台、苹果（iOS）平台, 及麒麟软件、统信OS等信创操作系统; | 1 |
|  |  | 5.支持各类医技设备原始数据获取； | 1 |
|  |  | 6.支持各类医技诊断报告获取； | 1 |
|  |  | 7.支持第三方影像业务系统在诊断完成后数据同步上云； | 1 |
|  |  | 8.支持通过二维码扫描关联浏览患者的检查报告和电子胶片等； | 1 |
|  |  | 9.支持通过推送的短信链接，直接调阅患者的检查报告和电子胶片等； | 1 |
|  |  | 10.支持通过App、公众号、小程序查询患者的检查报告和电子胶片等； | 1 |
|  |  | 11.安全授权机制，提供专业保密授权机制和用户管理； | 1 |
|  |  | 12.一键分享，生成二维码，分享患者的原始报告、电子胶片、原始影像； | 1 |
|  |  | 13.分享转发后患者数据自动脱敏； | 1 |
|  |  | (1) 电子胶片 | 1 |
|  |  | 以下功能均在手机端和平板端进行实现； | 1 |
|  |  | 1.支持DICOM影像的移动端浏览服务； | 1 |
|  |  | 2.支持基于云计算的在线图像处理及分析、应用； | 1 |
|  |  | 3.支持具备测量、窗宽窗位调整、动态播放、平移、缩放等功能； | 1 |
|  |  | 4.支持以时间轴为序的医技历史检查管理与查询； | 1 |
|  |  | 5.支持CT、MR、断层体数据3D云端秒级重建； | 1 |
|  |  | 6.支持体数据重建协议定义与调整； | 1 |
|  |  | 7.支持3D图像质量通过NMPA认证； | 1 |
|  |  | 8.支持轴位、冠状位、矢状位3D重建； | 1 |
|  |  | 9.支持多角度重建厚度可调整； | 1 |
|  |  | 10.支持最大密度、最小密度的正交或斜位重建； | 1 |
|  |  | 11.支持模拟手术刀功能； | 1 |
|  |  | 12.支持MRA重建； | 1 |
|  |  | 13.支持组织窗调整功能 | 1 |
|  |  | 14.支持多视窗布局设置； | 1 |
|  |  | 15.支持扫描定位线； | 1 |
|  |  | 16.支持手机浏览布局； | 1 |
|  |  | 17.支持Windows/Android/鸿蒙多学科会诊大屏； | 1 |
|  |  | 18.支持平板PC大屏多次同部位检查的对比； | 1 |
|  |  | 19.平板/PC/协作大屏的DICOM显示设置； | 1 |
|  |  | 20.支持平板PC大屏的同一窗口的影像-报告历史检查同屏 | 1 |
|  |  | 21.支持二次小程序分享； | 1 |
|  |  | 22.支持分享时间段自定义； | 1 |
|  |  | 23.支持分享支持动态验证码； | 1 |
|  |  | 24.支持CT值探针功能； | 1 |
|  |  | 25.支持电子胶片无级缩放模式； | 1 |
|  |  | 26.支持电子报告点击放大缩小模式； | 1 |
|  |  | 27.支持检查报告、电子胶片和DICOM影像浏览入口的分别排列。 | 1 |
| 4 | 移动影像应用（医生端） | A基本要求 | 1 |
|  |  | 1.支持影像跨平台多终端，包括Windows平台、Android平台、iOS平台。 | 1 |
|  |  | 2.支持图像平移、缩放、调节窗宽窗位； | 1 |
|  |  | 3.支持图像按照医生的设置复位到对应的初始状态； | 1 |
|  |  | 4.支持窗宽窗位预设和调整功能，同时每个预设值支持快捷键操作； | 1 |
|  |  | 5.支持放大镜功能，可在使用放大镜时使用鼠标调整放大镜倍数； | 1 |
|  |  | 6.支持探针功能，可测量图像上的CT值或者灰度值，同时可以测量出探测点周边的CT值或者灰度值，并显示最大值、最小值和平均值； | 1 |
|  |  | 7.支持图像的局部放大功能，局部支持无限放大；同时支持放大区域的快速复位； | 1 |
|  |  | 8.支持各种测量工具，包括但不限于直线、曲线、折线、测角、面积测量图形、手绘测量、心胸比和注释等；支持测距、测角、椭圆的热键选择和快速绘制； | 1 |
|  |  | 9.支持多种布局选择，同时支持自定义布局； | 1 |
|  |  | 10.支持旋转、镜像功能； | 1 |
|  |  | 11.支持平滑、锐化功能，平滑锐化最大支持三级效果； | 1 |
|  |  | 12.支持X光影像特征的一键最优处理，最大支持三级效果； | 1 |
|  |  | 13.支持图像以图片的形式导出到本地功能，支持BMP、JPEG、PNG、TIFF等各种图片格式；支持按照选择窗口、界面显示、标记图像、整个序列和整个患者的图像导出； | 1 |
|  |  | 14.支持图像以关键影像导出到报告，导入到报告的图像支持以截图或原始图像的形式导入，两种方式可任意配置选择； | 1 |
|  |  | 15.支持图像导出路径、导出图像命名的设置； | 1 |
|  |  | 16.支持3D定位功能，在二维界面可以将同一患者不同序列的影像同一病灶点进行关联显示； | 1 |
|  |  | 17.支持CT、MR定位线功能； | 1 |
|  |  | 18.支持灵活的挂片协议(“所见即所得”方式创建挂片协议)，可根据不同设备类型和部位的影像自动使用相应的挂片协议； | 1 |
|  |  | 19.支持MG挂片模式，乳房自适应窗口大小，同步放缩平移，自动布局； | 1 |
|  |  | 20.支持伪彩功能，可以将二维图像按照设定的伪彩显示； | 1 |
|  |  | 21.支持电影化播放功能，可以设置图像播放的速度、播放的顺序； | 1 |
|  |  | 22.支持多帧图像播放功能，可以设置多帧图像的播放速度、播放顺序、单帧翻图、暂停和停止播放。支持鼠标滚轮的翻页设置，可以设置翻图或者翻帧； | 1 |
|  |  | 23.支持同一患者不同时期的检查对比显示； | 1 |
|  |  | 24.支持图像多序列对比模式，支持多序列联动翻页与非联动翻页；支持按照步长和图像层厚联动翻页； | 1 |
|  |  | 25.支持影像图像的标记，用于图像导出等操作； | 1 |
|  |  | 26.支持影像序列面板的显示与隐藏； | 1 |
|  |  | 27.支持阅片显示器的默认设置，最大支持在三个显示器上显示； | 1 |
|  |  | 28.支持多个阅片显示器显示的一键切换（非手动拖动），可以确保二维、三维图像能够显示在对应的显示器上，达到最优的显示效果 | 1 |
|  |  | 29.支持图像显示模糊图设置，所有设置与客户账号绑定，不受时间、地点的限制； | 1 |
|  |  | 30.支持患者不同序列对比的默认设置； | 1 |
|  |  | 31.支持不同类型图像不同视图大小的DICOM信息设置； | 1 |
|  |  | 32.支持所有设置的一键恢复； | 1 |
|  |  | 33.支持二维图像显示尺寸的设置，包括原始尺寸、全图、充满、适合横向和适合纵向； | 1 |
|  |  | B医学影像应用 | 1 |
|  |  | 1.基于网络化的三维处理实现形式，所有三维后处理在服务器端完成不需要把影像资料下载到终端电脑在本地三维后处理; | 1 |
|  |  | 2.具备MPR(多平面重建）、CPR（曲面重建）、最大密度、最小密度、平均密度技术； | 1 |
|  |  | 3.支持重建后VR图像的旋转、平移和缩放、容积窗调整； | 1 |
|  |  | 4.支持重建后VR图像的阻光度调整，通过各种设置和调整，改变VR图像显示效果，达到辅助诊断的目的； | 1 |
|  |  | 5.支持容积协议的预设，默认预置部分并且可更改，根据重建图像的部位显示或者使用默认的协议； | 1 |
|  |  | 6.支持虚拟手术刀功能； | 1 |
|  |  | 7. 支持后处理图像导入到二维，并以新序列的形式呈现，可在二维中对新生成的序列进行常规图像处理； | 1 |
|  |  | 8.支持重建后VR图像6个方位的快速查看和显示，包括头方向、脚方向、左手方向、右手方向、前方向和后方向； | 1 |
|  |  | 9.支持VR图像导出； | 1 |
|  |  | 10.支持MPR图像的平移、缩放、调节窗宽窗位； | 1 |
|  |  | 11.支持MPR图像的放大镜功能，可以按照一定的倍数放大图像，同时在使用过程中可以通过鼠标调整放大倍数； | 1 |
|  |  | 12.支持MPR图像探针功能，可以测量探测点及周边区域的灰度值或者CT值，并显示最大、最小和平均值； | 1 |
|  |  | 13.支持MPR图像的局部放大功能，可以将感兴趣的区域瞬间放大； | 1 |
|  |  | 14.支持MPR体旋转功能，可以将MPR图像任意立体化旋转，同时冠状位、矢状位、轴位关联定位线同步变化； | 1 |
|  |  | 15.支持MPR图像窗宽窗位预设功能，同时可以根据需要增加预设内容； | 1 |
|  |  | 16.支持MPR图像测量功能，包括测距、测角、面积测量、注释等； | 1 |
|  |  | 17.支持MPR图像的旋转和镜像； | 1 |
|  |  | 18.支持MPR图像层厚线的快速调整，同时支持层厚的自定义设置； | 1 |
|  |  | 19.支持MPR图像轴位、冠状位、矢状位同步的功能设置； | 1 |
|  |  | 20.支持三维VR、MPR、XMPR图像不同视图大小的DICOM信息设置，所有的设置与用户关联，不受终端、时间和地点的限制； | 1 |
|  |  | 21.支持DSA动态影像减影处理； | 1 |
|  |  | 22.支持全肺分析功能； | 1 |
|  |  | 23.支持冠脉分析功能； | 1 |
|  |  | 24.支持冠脉积分功能； | 1 |
|  |  | 25.支持基于CT脑血管成像功能； | 1 |
|  |  | 26.支持图像融合功能； | 1 |
|  |  | 27.支持MR弥散成像功能； | 1 |
|  |  | 28.MR脑血管灌注成像： | 1 |
| 5 | 远程会诊服务 | 1.支持科室内部、科室间、跨院区、院间、专家等方式会诊； | 1 |
|  |  | 2.支持会诊时添加会诊备注，同时支持上传会诊附件，如病历、HIS申请单等资料； | 1 |
|  |  | 3.支持异步会诊，发起方提交患者的基础信息、影像信息等资料，会诊方能够对患者原始影像进行处理，并给出会诊意见； | 1 |
|  |  | 4.支持会诊后提供会诊意见或者会诊报告单； | 1 |
|  |  | 5.支持通过时间、发起人、发起机构等组合条件查询出需要会诊的病例； | 1 |

## 硬件需求

| 序号 | 名称 | 详细配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前置服务器 | 前置机 操作系统:华为欧拉22.03 版本(国产化推荐)或Cent0s7.6版本硬件配置:双路8核3.0Ghz\1T\32G\ 备注:前置机使用物理机或虚拟机均可 |

## 接口需求

与医院PACS、HIS、微信公众号相关的影像云平台电子胶片应用系统接口联调开发工作。

## 网络需求

100M-200上下并行带宽。

内网要求:前置机需与院内HIS、PACS系统通讯。

外网要求:前置机可通过院内防火墙配置访问规则，通过院内公网地址访问影像云平台数据中心。

## 服务需求

系统提供不低于壹年免费质保，售后运维服务期间，提供7×16小时热线电话、远程网络等服务方式。远程无法解决的问题，应在接到院方服务请求后12小时内到达现场解决。

在服务期内，非功能性的程序优化、提升均应提供免费升级。

## 运维服务需求

- 实时监控：运维监控工程师7*16小时对系统运行大屏进行监控，保证系统异常时第一时间发现问题并及时处理。

- 日常运维：对服务器上日志文件、应用、操作系统等状态做检查，及时发现可疑问题做分析排查。

- 故障管理：系统故障时准确预警，自动发送手机短信邮件等通知。根据故障情况给出准确故障级别，自动分析及提示运维人员排查。

- 应急预案：明确的故障时流程规范，有效处置突发事件，反应迅速、处置有力，将正在发生或已发生事故的损害程度减轻到最低。

- 运维制度规范：严格要求运维各岗位人员，明确其职责及异常处理行为规范。

- 系统资源优化：不断优化系统各资源配置，监控性能参数，持续性系统调优。