消化内镜中心系统新增功能模块需求

（一）系统技术规格及要求

- 产品定位：

为了进一步完善病人就诊服务，增加患者复诊粘性，实现检查流程质控闭环管理，提升科室数字化管理，配合电子病历评审等，计划对现有的内镜系统进行改造，增加新的功能模块，以提升科室在诊前质控、科研、管理决策、患者服务等方面的需求。

- 增加肠道准备诊前监察小程序模块：以小程序作为入口，让患者上传肠道准备情况图片，结合AI图像识别分析技术对患者上传的图像进行智能分析，并判断肠道准备是否合格，从而提升肠道准备优良率。

- 增加幽门螺杆菌监察小程序模块：对于完成检测的患者，提供专业的检测结果解读。对于检测结果为阳性且需要治疗的用户，可以帮助用户跟踪治疗过程，并设置服药提醒功能，按时提醒用户服药；记录用户的症状变化，如疼痛缓解情况、消化不良改善情况等；还可以提供定期复查的提醒，帮助用户及时了解治疗效果。

- 数字人宣教及交互模块；利用先进的人工智能语音交互技术，为患者和医护人员提供全方位的医疗服务支持，通过系统的建设，可在候诊区、手机端实现智能问答、健康宣教等功能，提升患者就医体验及科室形象

- 自助血压监测模块；在候诊区增加自助血压监测软件，指引患者完成自助血压测量，并与全自动电子血压计连接，获取血压计测量数据，在测量结束后将数据传输到内镜系统中，实现血压异常患者的智能提醒，降低诊前风险。

- 复苏区管理模块；通过系统对麻醉患者复苏过程进行流程化的管理，记录患者诊后复苏时长、复苏生命体征数据记录、复苏结果评分等数据，优化复苏流程，实现复苏过程的精准数据追溯，提高护理工作效率。

- 科室数字孪生管理模块：利用数字孪生技术构建的内镜中心3D虚拟模型，构建出与真实内镜中心相对应的虚拟数字模型，实现对内镜中心的全方位数字化映射和智能化管理。

- 系统技术规格要求

2.1系统结构：

内镜中心结构化系统完全采用开放式的结构进行设计，可分开处理影像、音视频交互、系统应用和数据服务，充分考虑医院信息化对内镜中心系统的要求，保证系统的兼容性及开放性，保证数据的安全性和可靠性。

（1）先进性：小核心，大外延。整个系统以一个简洁坚实的核心为基础，逐步向外延伸，即后台处理的一致性与前端程序的多样化相结合，提高系统的互通性，同时提高系统稳定性。海量数据备份与日常工作并行处理，从而满足系统基于7*24小时不间断运行。

（2）高效性：服务器系统需具有强大的处理能力，可快速扩展系统的客户端数，且不会影响整个系统的性能。快速的影像传输技术及图像缓存技术，极大了提高了系统的吞吐率，节约网络带宽。

（3）开放性：系统完全支持DICOM3国际标准协议，方便符合DICOM3标准设备和工作站的接入。统一技术标准，在系统内使用统一的简便快速的通信接口、方便系统的扩展。系统通信接口支持TCP/IP、IPX/SPX标准通信协议，方便不同网络平台系统之间的信息交换。系统同时支持HL7和H.264标准协议，便于系统之间的互通。

（4）安全性：数据的安全，数据传送都经过标准通信接口，支持通信连接建立时的身份确认，数据传送过程中经过加密压缩、效验（防窃密、篡改、重发、伪造）等措施，保证数据在传送过程的安全。用户的安全，经过对操作用户、系统用户和物理站点的身份认证、权限管理等措施，保存访问用户的安全性。

2.2系统数据库：

内镜中心数据库可以采用MS-SQL Server关系数据库，用来存储病人检查资料、诊断信息、系统用户权限、日常管理、内镜图像文件存储索引等数据，提高系统的运行效率。图像数据存储单元由带冗余功能的磁盘阵列柜、光盘柜等存储设备组成，根据在不同时期对数据访问频度可以分为在线、离线存储设备。

- 系统报价要求：本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、硬件、安装调试、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用。

- 系统对接要求：能够与医院现在集成平台对接，获取平台相关数据。

- 系统功能参数要求

| 模块 | 功能清单 |
| --- | --- |
| 肠道准备诊前监察小程序模块 | 增加肠道准备诊前监察小程序模块：以小程序作为入口，让患者上传肠道准备情况图片，结合AI图像识别分析技术对患者上传的图像进行智能分析，并判断肠道准备是否合格，从而提升肠道准备优良率。 |
| 幽门螺杆菌监察小程序模块 | 通过小程序应用，对于完成幽门螺杆菌检测的患者，提供专业的检测结果解读 |
|  | 对于检测结果为阳性且需要治疗的用户，可以帮助用户跟踪治疗过程，并设置服药提醒功能，按时提醒用户服药； |
|  | 可记录用户的症状变化，如疼痛缓解情况、消化不良改善情况等；还可以提供定期复查的提醒，帮助用户及时了解治疗效果。 |
| 数字人宣教及交互模块 | 交互数字人：支持与患者对话，解答患者咨询问题等至少2项功能，实现为患者提供智能导诊、健康咨询解答等功能。 |
|  | 播报数字人：可实现药品使用说明、医疗流程介绍、健康科普等三种或以上信息的讲解播报。 |
|  | 提供数字人用户数据分析大屏；集中展示交互数字人、播报数字人的交互次数、科普视频播放次数、单病种热门访问次数、热门视频统计、播放完整统计。 |
|  | 字典管理：自定义添加配置科室、病区、病种。 |
|  | 视频管理：视频根据病种自定义选择分类上传。 |
|  | 宣教视频配置：视频根据病种自定义选择匹配科室、病区。 |
| 自助血压监测模块 | 操作指引:支持通过图片、文字或动画方式指导病人完成自助血压测量。 |
|  | 身份验证:支持通过扫描患者检查申请单或手输单据号的方式验证患者身份，身份验证成功后可进行自助血压测量。 |
|  | 设备控制:在全自动电子血压计设备支持情况下，可控制全自动电子血压计启动、停止。 |
|  | 数据显示:在进行血压过程中可显示当前患者信息，包含患者姓名、年龄、住院号、门诊号、检查项目等信息；血压测量结束后，根据设备参数收集测量信息与显示，包含但不限于收缩压、舒张压等数据，并可选择重新测量操作。 |
|  | 数据对接:支持对接全自动电子血压计获取测量数据，并可对接到内镜信息系统，实现患者身份信息验证，回传血压测量数据。 |
| 复苏区管理模块 | 复苏监护后台管理：可对复苏区管理系统模块的用户、角色、部门、岗位、复苏数据字典等信息进行维护和管理，可根据条件进行相应数据的新增、编辑、删除、查询等操作 |
|  | 日志管理：可查询复苏病例数据的操作日志、用户登录日志等内容，并可对相关日志记录进行删除操作 |
|  | 数据显示：支持显示对应床位的复苏信息，包含但不限于床位号、床位二维码、负责人、患者姓名、病人ID号、手术名称、麻醉方式、开始复苏时间、完成复苏时间、复苏时长、复苏状态等信息。 |
|  | 监护仪数据采集：可采集对接对应复苏床位的监护仪数据，并上传到对应的复苏病例进行存储，方便医护人员查看 |
|  | 复苏监护管理APP：可通过APP扫码、手工开启复苏计时，并可查看复苏记录，可对复苏数据操作，可呼叫家属操作，并通过大厅候诊区的叫号屏显示呼叫内容及呼叫语音，指引患者家属进入复苏区接送患者。 |
|  | 二次复苏管理：显示正在进行二次复苏的患者相关信息，包含患者姓名、开始二次复苏时间、复苏时长、状态等相关信息 |
| 科室数字孪生管理模块 | 提供集设备、数据监测、业务信息及多元数据为一体的三维全息化综合场景的三维可视化运营平台，支持采用B/S架构，基于HTML5和WebGL或UE5技术，服务端私有部署。 |
|  | 可动态加载技术呈现不同尺度，不同层级，不同颗粒的大范围场景分层分级加载渲染。 |
|  | 采用虚拟现实技术，建立三维可视化管理环境，在三维可视化管理环境中采用逐级放大进入方式，实现在可视化系统内应支持任意角度查看。 |
|  | 可以在3D场景中实现内镜中心各区域布局、物体、设备等的业务信息的查看，重点信息支持顶信息牌展示。 |
|  | 支持图表组件，包括：仪表盘、比例图、折线图、柱状图、条形图、比较图、分布图、关系图、列表等。 |
|  | 大屏左右两侧的数据图表收缩，便于三维场景全屏呈现操作。 |
|  | 内镜中心建模：在系统中直观展示内镜中心各区域房间布局、通道、设备分布等信息。在场景中以顶信息牌的方式展示，方便用户快速确认相应区域的位置，可以在三维场景中旋转、平移、缩放视角，以不同的角度查看内镜中心各区域环境。 |
|  | 建筑建模：根据实际建筑外观完成3D建模，实现以虚拟仿真的形式完整呈现建筑物整体轮廓及在三维地图中的位置；可直观展示建筑物的占地面积、楼层及高度等信息；可展示内镜中心各区域的智能设备统计信息。 |
|  | 结构建模：根据楼层的实际建筑结构完成3D建模，各区域布局可以展开查看，展示内镜中心各区域不同结构的空间布局、在整体楼层中位置、功能说明等信息。 |
|  | 设备建模：根据图纸、照片进行设备建模定制，完成设备的3D建模 |
|  | 可在三维环境中进行设备点位的摆放、调整和删除等操作。 |